## Kosztorys
Nr | Element | Pozycja | Naklad | Podstawa | Kod | Jednostka | Krotnosc | Obmiar | MetodaCen | CenaJednostkowa | CenaR | CenaM | CenaS | Wartosc | WspR | WspM | WspS | RP | MP | SP
Nr | Element | Pozycja | Naklad | Podstawa | Kod | Jednostka | Krotnosc | Obmiar | Typ | CenaJednostkowa | CenaR | CenaM | CenaS | Wspolczynnik | Kodyfikacja | Norma | Limit | CzyRP | CzyMP | CzySP
Nr | Element | Pozycja | Naklad | Podstawa | Kod | Jednostka | Krotność | Obmiar | Metoda kalkulacji ceny | Cena jednostkowa | CenaR | CenaM | CenaS | Wartość | Wsp.zagr.R | Wsp.zagr.M | Wsp.zagr.S | Rob. pom. % | Mat. pom. % | Sprz. pom. %
|  |  | Naklad |  | Kod | Jednostka | Krotność | Obmiar | Typ | Cena jednostkowa | CenaR | CenaM | CenaS | Współczynnik | Kodyfikacja | Norma | Limit | Czy rob. pom. | Czy mat. pom. | Czy sprz. pom.
1 | MONTAŻ INSTALACJI | [5 empty] | 1.00 | 1.00
1 |  | Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża sprzętem mechan.Przykręcenie uchwytów do kołków,podłoże betonowe |  | KNR 5-08 | 0508-0201-03-040 | m | 1.00 | 4200.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.5 | 0
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. |  | 72 | r-g |  | 4200.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 0.173 | 726.60
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. |  | 73 | r-g |  | 4200.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 0.1529 | 642.18
|  |  | Uchwyty kabelkowe OBO BETTERMANN - 1015 |  | 3222/2008 | szt |  | 4200.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 2.7 | 11340.00 |  | *
|  |  | Kołki rozporowe metalowe firmy OBO BETTERMANN - 3498425 |  | 21111/2008 | szt |  | 4200.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 2.7 | 11340.00 |  | *
2 |  | Wykucie bruzd w ścianach - podłoże z cegły |  | KNR AT-13 | KNR AT-13 0105-07-040 | m | 1.00 | 80.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.5 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | r-g |  | 80.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 0.3478 | 27.82
|  |  | zaprawa |  | at13002 | m3 |  | 80.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | Własna | 0.0009 | 0.07 |  | *
3 |  | Zaprawienie bruzd |  | KNNR Wacetob 5 | N005-1208-010-040 | m | 1.00 | 80.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Robocizna |  | 999 | r-g |  | 80.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | KMB | 0.0315 | 2.52
4 |  | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu,mocowane paskami lub klamerkami. Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 -HTKSH ekw. 1x2x0,8 |  | KNR 5-08 | 0508-0211-01-040 | m | 1.00 | 1200.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.5 | 0
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. |  | 73 | r-g |  | 1200.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 0.0693 | 83.16
|  |  | Przewody HTKSH ekw. 1x2x0,8 |  | 8888 | m |  | 1200.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1.04 | 1248.00 |  | *
5 |  | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu,mocowane paskami lub klamerkami. Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 -HTKSH ekw. 1x2x1,0 |  | KNR 5-08 | 0508-0211-01-040 | m | 1.00 | 1200.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.5 | 0
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. |  | 73 | r-g |  | 1200.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 0.0693 | 83.16
|  |  | Przewody HTKSH ekw. 1x2x1,0 |  | 8889 | m |  | 1200.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1.04 | 1248.00 |  | *
6 |  | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu,mocowane paskami lub klamerkami. Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - HDGs 2x1 |  | KNR 5-08 | 0508-0211-01-040 | m | 1.00 | 900.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.5 | 0
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. |  | 73 | r-g |  | 900.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 0.0693 | 62.37
|  |  | Przewody HDGs 2x1,0 |  | 91 | m |  | 900.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1.04 | 936.00 |  | *
7 |  | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu,mocowane paskami lub klamerkami. Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - HDGs 2x1,5 |  | KNR 5-08 | 0508-0211-01-040 | m | 1.00 | 900.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.5 | 0
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. |  | 73 | r-g |  | 900.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 0.0693 | 62.37
|  |  | Przewody HDGs 2x1,5 |  | 95 | m |  | 900.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1.04 | 936.00 |  | *
8 |  | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu - Przewód HTKSHekw 1x2x0,8 |  | KNR 5-08 | 0508-0210-01-040 | m | 1.00 | 80.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.5 | 0
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. |  | 73 | r-g |  | 80.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 0.0546 | 4.37
|  |  | Przewody HTKSH ekw. 1x2x0,8 |  | 8888 | m |  | 80.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1.04 | 83.20 |  | *
9 |  | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu - Przewód HTKSH 1x2x1,0 |  | KNR 5-08 | 0508-0210-01-040 | m | 1.00 | 80.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.5 | 0
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. |  | 73 | r-g |  | 80.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 0.0546 | 4.37
|  |  | Przewody HTKSH ekw. 1x2x1,0 |  | 8889 | m |  | 80.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1.04 | 83.20 |  | *
2 | MONTAŻ ELEMENTÓW SYSTEMU | [5 empty] | 1.00 | 1.00
10 |  | Montaż modułowej centrali alarmowej |  | KNR AL-01 | KNR AL-01 0102-01-020 | szt | 1.00 | 1.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | r-g |  | 1.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 17.6 | 17.60
|  |  | Centrale INTEGRAL IP CX |  | 200 | szt |  | 1.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 1.00
|  |  | Karta sterująca B6-LAN |  | 203/1 | szt |  | 1.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 1.00
11 |  | Montaż akumulatora bezobsługowego |  | KNR AL-01 | KNR AL-01 0109-02-020 | szt | 1.00 | 24.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | r-g |  | 24.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 2.5 | 60.00
|  |  | Akumulator 12 V 17 Ah |  | 250 | szt |  | 24.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 24.00
12 |  | Montaż zasilacza |  | KNR AL-01 | KNR AL-01 0112-04-020 | szt | 1.00 | 11.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | r-g |  | 11.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 3.77 | 41.47
|  |  | Zasilacz atestowany 7A/24V |  | 78889 | szt |  | 11.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 11.00
13 |  | Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek |  | KNR AL-01 | KNR AL-01 0403-01-020 | szt | 1.00 | 75.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | r-g |  | 75.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 0.81 | 60.75
|  |  | Gniazdo standardowe USB 501-1 |  | 220 | szt |  | 75.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 75.00
14 |  | Montaż czujek pożarowych - interaktywna czujka wielokryteryjna (TF1-TF9) |  | KNR AL-01 | KNR AL-01 0401-01-020 | szt | 1.00 | 75.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | r-g |  | 75.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1.55 | 116.25
|  |  | CUBUS MTD 533X interaktywna czujka wielokryteryjna (TF1-TF9) |  | 223 | szt |  | 75.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 75.00
15 |  | Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury |  | KNR AL-01 | KNR AL-01 0401-02-020 | szt | 1.00 | 3.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | r-g |  | 3.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 3.58 | 10.74
|  |  | Czujka liniowa OSID nadajnik/odbiornik OSE-SP-01;OSI-90 |  | 675/16 | szt |  | 3.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 3.00
16 |  | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego |  | KNR AL-01 | KNR AL-01 0402-02-020 | szt | 1.00 | 17.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | r-g |  | 17.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 0.9 | 15.30
|  |  | Przycisk pożarowy MCP535X-1 kolor czerwony (IP 52) |  | 229 | szt |  | 17.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 17.00
|  |  | Szyld opisowy dla MCP535X |  | 229/1 | szt |  | 17.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 17.00
17 |  | Montaż modułu adresowego sterującego do 2 wejść/wyjśc |  | KNR AL-01 | KNR AL-01 0113-09-020 | szt | 1.00 | 44.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | r-g |  | 44.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 2.23 | 98.12
|  |  | Moduł wejścia / wyjścia BX-OI3, 2we + optozłącze, 1wy (60W) z funkcją failsafe |  | 231 | szt |  | 44.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 44.00
|  |  | Obudowa modułu GEH MOD IP66 |  | 131 | szt |  | 44.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 44.00
18 |  | Montaż modułu 1 adresowego - BX-IOM |  | KNR AL-01 | KNR AL-01 0113-01-020 | szt | 1.00 | 2.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | r-g |  | 2.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 2.23 | 4.46
|  |  | Moduł wejścia BX-IOM |  | 232 | szt |  | 2.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 2.00
|  |  | Obudowa modułu GEH MOD IP66 |  | 131 | szt |  | 2.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 2.00
19 |  | Montaż modułu 1 adresowego - BX-REL4, |  | KNR AL-01 | KNR AL-01 0113-01-020 | szt | 1.00 | 7.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | r-g |  | 7.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 2.23 | 15.61
|  |  | Przekaźnikowy moduł sterujący BX-REL4 |  | 321 | szt |  | 7.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 7.00
|  |  | Obudowa GH MOD2 IP66 |  | 136 | szt |  | 7.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 7.00
20 |  | Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego |  | KNR AL-01 | KNR AL-01 0108-01-020 | szt | 1.00 | 30.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | r-g |  | 30.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1.87 | 56.10
|  |  | Sygnalizator akustyczny SAK7 |  | 5665 | szt |  | 30.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 30.00
21 |  | Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących - puszka PIP |  | KNR AL-01 | KNR AL-01 0404-15-020 | szt | 1.00 | 30.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | r-g |  | 30.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 2.04 | 61.20
|  |  | Puszka PIP |  | 544/2016 | szt |  | 30.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 30.00
22 |  | Montaż elementów systemu - SecoLOG |  | KNR AL-01 | KNR AL-01 0503-04-020 | szt | 1.00 | 1.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | r-g |  | 1.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 2.87 | 2.87
|  |  | Komputer i3 dysk 100GB, drukarka, dwa monitory 19, mysz, Windows |  | 76681 | szt |  | 1.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 1.00
|  |  | Licencja programu SecoLOG do 1000pkt |  | 6999 | szt |  | 1.00 | M | 0 |  |  |  |  | ETO |  | 1.00
3 | PROGRAMOWANIE, URUCHOMIENIE SYSTEMU | [5 empty] | 1.00 | 1.00
23 |  | Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy |  | KNR 4-03 | 0403-1205-05-108 | pomia | 1.00 | 12.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. |  | 73 | r-g |  | 12.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 0.25 | 3.00
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. |  | 74 | r-g |  | 12.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 0.25 | 3.00
24 |  | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 kroków programowych (instrukcji) |  | KNR AL-01 | KNR AL-01 0601-04-098 | system | 1.00 | 1.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | r-g |  | 1.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 70.2 | 70.20
25 |  | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów |  | KNR AL-01 | KNR AL-01 0603-08-085 | kol. | 1.00 | 2.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | r-g |  | 2.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 86.91 | 173.82
|  |  | przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta |  | al001 | m-g |  | 2.00 | S | 0 |  |  |  | 1 | Własna | 0.95 | 1.90
26 |  | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementów liniowych |  | KNR AL-01 | KNR AL-01 0604-07-020 | szt | 1.00 | 1.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | r-g |  | 1.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 122.2 | 122.20
27 |  | Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi o pojemności od 15 do 20 MB |  | KNR AL-01 | KNR AL-01 0702-04-020 | szt | 1.00 | 1.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | r-g |  | 1.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1.48 | 1.48
28 |  | Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i zarządzającego z tytułu trudności algorytmu - średniej trudności |  | KNR AL-01 | KNR AL-01 0703-04-989 | wariant | 1.00 | 1.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | r-g |  | 1.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 0.669 | 0.67

## Legenda
Wersja | 1
Nr | Element | Pozycja | Naklad | Podstawa | Kod | Jednostka | Krotność | Obmiar | Metoda kalkulacji ceny | Cena jednostkowa | Wartość | CenaR | CenaM | CenaS | Kodyfikacja | Norma | Limit | Współczynnik
Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź