atjarchitekci sp. z o.o. Jacek Kwieciński i Tomasz Kosma Kwieciński ul. Libijska 14a 03-977 Warszawa tel./fax 022- 671 26 00   e-mail:    atj@data.pl    atj.pracownia@data.pl

Inwestor:   MIASTO POZNAŃ

i Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji  w Poznaniu

ul. M. Chwiałkowskiego 34,   61-553 Poznań

PRZEDMIAR ROBÓT  KRYTEJ PŁYWALNI

NA OSIEDLU  ZWYCIĘSTWA  W  POZNANIU

##### działki nr 126,131,124,59,   Obręb: Winiary (306401_1.0052), Miasto Poznań (306401_1)

Kategoria obiektu budowlanego  XV-9-2,5

Kod CPV- 74 22 20 00 –usługi budowlane

42 2000 00-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

4521 22 12-5 – roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

45 23 32 26-9 drogi dojazdowe

CZĘŚĆ VI –INSTALACJE TELETECHNICZNE

Opracował:

Paweł Król

Warszawa , 30 listopada 2017

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

### Przedmiar robót

# Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych

dla krytej pływalni w Poznaniu, Osiedle Zwycięstwa

Projekt obejmuję :

A.INSTALACJA STRUKTURALNA

B.INSTALACJĘ SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU Z KONTROLĄ DOSTĘPU

C.INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU

D.INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU, INSTALACJA ODDYMIANIA

E.ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSŁUGI KLIENTA

F.INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA I TABLICA WYNIKÓW

G.SYSTEM PRZYZYWOWY

- A. PRZEDMIAR ROBÓT

#### INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

- Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

#### 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

Podstawa opracowania:KNR AT-14, KNR AT-15, KNR 4-01, KNR 5-06, KNR AT-13, KNNR Wacetob 5,

KNR 5-08, KNR 5-05, KNR AL-01, KNNR 5

Waluta: PLN

| Poziom cen robót |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poziom cen robocizny |  |  |
| Poziom cen materiałów |  |  |
| Stawka robocizny kalkulacyjnej |  |  |
| Koszty pośr. od R | % |  |
| Koszty pośr. od S | % |  |
| Zysk od R | % |  |
| Zysk od S | % |  |
| Zysk od KR | % |  |
| Stawka VAT | 23,00 % |  |
| Wartość brutto | PLN |  |

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. OKABLOWANIE SYSTEMU

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010333-10-020 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły krotność= 1,00 | szt | 15,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080701-01-020 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 1 kg przykręcanych. Montaż na ścianach, jedno mocowanie krotność= 1,00 | szt | 80,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080705-08-040 | Montaż korytek typu "U575" o szerokości 200 mm. Przykręcanie do gotowych otworów krotność= 1,00 | m | 80,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080701-01-020 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 1 kg przykręcanych. Montaż na ścianach, jedno mocowanie krotność= 1,00 | szt | 70,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080705-08-040 | Montaż korytek typu "U575" o szerokości 100 mm. Przykręcanie do gotowych otworów krotność= 1,00 | m | 70,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-13T-13 0105-07-040 | Wykucie bruzd w ścianach - podłoże z cegły krotność= 1,00 | m | 70,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 51208-010-040 | Zaprawienie bruzd krotność= 1,00 | m | 70,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080107-02-040 | Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd krotność= 1,00 | m | 70,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080101-08-040 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża sprzętem mechanicznym. Osadzenie uchwytów w podłożu gipsowo gazobetonowym krotność= 1,00 | m | 70,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14T-14 0102-01-040 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany krotność= 1,00 | m | 2 800,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080110-02-040 | Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t.na gotowych uchwytach krotność= 1,00 | m | 70,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-050207-04-020 | Zarobienie, rozszycie na gniezdnikach oraz włączenie kabli stacyjnych o pojemności 4x2 - analogia krotność= 1,00 | szt | 38,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50302-020-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm podwójne krotność= 1,00 | szt | 13,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50302-020-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncza krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0108-01-020 | Montaż gniazd abonenckich - 1xRJ45 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0108-01-020 | Montaż gniazd abonenckich - 2xRJ45 krotność= 1,00 | szt | 13,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0108-05-020 | Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe krotność= 1,00 | szt | 27,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0108-06-020 | Montaż gniazd abonenckich - montaż adaptera 1xRJ45 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0108-06-020 | Montaż gniazd abonenckich - montaż adaptera 2xRJ45 krotność= 1,00 | szt | 13,00 |

2. MONTAŻ URZĄDZEŃ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14T-14 0110-01-115 | Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - Szafa serwerowa MMC, 42U, 800/1000/2150 krotność= 1,00 | kpl. | 1,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14T-14 0110-16-115 | Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaż szafy stojącej o wielkości 33U-42U krotność= 1,00 | kpl. | 1,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14T-14 0110-03-090 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" 42U - panel wentylacyjny krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14T-14 0110-04-090 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" 42U- listwa zasilająca krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0109-15-020 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0112-01-020 | Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 GTX 2x1Gb SFP krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0112-01-020 | Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0112-01-020 | Tablice rozdzielcze 19" 50xRJ45 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0108-05-020 | Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w panelu krotność= 1,00 | szt | 48,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0112-01-020 | Tablice rozdzielcze 19" Panel rozdzielaczy kategoria 3 19/1U 25 RJ45 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0109-01-090 | Montaż centrali telefonicznej krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-061701-05-111 | Zainstalowanie aparatów telefonicznych abonenckich krotność= 1,00 | zespół | 13,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-061701-05-111 | Zainstalowanie aparatów telefonicznych abonenckich krotność= 1,00 | zespół | 1,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0115-04-020 | Montaż urządzenia zdalnej transmisji - Punkty dostępowe wewnętrzne krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0119-02-020 | Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej krotność= 1,00 | szt | 27,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0119-02-020 | Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej krotność= 1,00 | szt | 27,00 |

3. POMIARY

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0118-01-108 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia krotność= 1,00 | pomiar | 1,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0118-02-108 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia krotność= 1,00 | pomiar | 26,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0118-03-097 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za udostępnienie punktu pomiarowego krotność= 1,00 | moduł | 26,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0118-04-097 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego krotność= 1,00 | moduł | 26,00 |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m | C.j. R | C.j. M | C.j. S | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | OKABLOWANIE SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KNR 4-01 0333-10-020 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły Krotność = 1,00 | 15,00 | szt |  |  |  |  |
| 2. | KNR 5-08 0701-01-020 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 1 kg przykręcanych. Montaż na ścianach, jedno mocowanie Krotność = 1,00 | 80,00 | szt |  |  |  |  |
| 3. | KNR 5-08 0705-08-040 | Montaż korytek typu "U575" o szerokości 200 mm. Przykręcanie do gotowych otworów Krotność = 1,00 | 80,00 | m |  |  |  |  |
| 4. | KNR 5-08 0701-01-020 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 1 kg przykręcanych. Montaż na ścianach, jedno mocowanie Krotność = 1,00 | 70,00 | szt |  |  |  |  |
| 5. | KNR 5-08 0705-08-040 | Montaż korytek typu "U575" o szerokości 100 mm. Przykręcanie do gotowych otworów Krotność = 1,00 | 70,00 | m |  |  |  |  |
| 6. | KNR AT-13 T-13 0105-07-040 | Wykucie bruzd w ścianach - podłoże z cegły Krotność = 1,00 | 70,00 | m |  |  |  |  |
| 7. | KNNR Wacetob 5 1208-010-040 | Zaprawienie bruzd Krotność = 1,00 | 70,00 | m |  |  |  |  |
| 8. | KNR 5-08 0107-02-040 | Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd Krotność = 1,00 | 70,00 | m |  |  |  |  |
| 9. | KNR 5-08 0101-08-040 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża sprzętem mechanicznym. Osadzenie uchwytów w podłożu gipsowo gazobetonowym Krotność = 1,00 | 70,00 | m |  |  |  |  |
| 10. | KNR AT-14 T-14 0102-01-040 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany Krotność = 1,00 | 2 800,00 | m |  |  |  |  |
| 11. | KNR 5-08 0110-02-040 | Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t.na gotowych uchwytach Krotność = 1,00 | 70,00 | m |  |  |  |  |
| 12. | KNR 5-05 0207-04-020 | Zarobienie, rozszycie na gniezdnikach oraz włączenie kabli stacyjnych o pojemności 4x2 - analogia Krotność = 1,00 | 38,00 | szt |  |  |  |  |
| 13. | KNNR 5 0302-020-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm podwójne Krotność = 1,00 | 13,00 | szt |  |  |  |  |
| 14. | KNNR 5 0302-020-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncza Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 15. | KNR AT-15 T-15 0108-01-020 | Montaż gniazd abonenckich - 1xRJ45 Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 16. | KNR AT-15 T-15 0108-01-020 | Montaż gniazd abonenckich - 2xRJ45 Krotność = 1,00 | 13,00 | szt |  |  |  |  |
| 17. | KNR AT-15 T-15 0108-05-020 | Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe Krotność = 1,00 | 27,00 | szt |  |  |  |  |
| 18. | KNR AT-15 T-15 0108-06-020 | Montaż gniazd abonenckich - montaż adaptera 1xRJ45 Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 19. | KNR AT-15 T-15 0108-06-020 | Montaż gniazd abonenckich - montaż adaptera 2xRJ45 Krotność = 1,00 | 13,00 | szt |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | MONTAŻ URZĄDZEŃ |  |  |  |  |  |  |
| 20. | KNR AT-14 T-14 0110-01-115 | Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - Szafa serwerowa MMC, 42U, 800/1000/2150 Krotność = 1,00 | 1,00 | kpl. |  |  |  |  |
| 21. | KNR AT-14 T-14 0110-16-115 | Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaż szafy stojącej o wielkości 33U-42U Krotność = 1,00 | 1,00 | kpl. |  |  |  |  |
| 22. | KNR AT-14 T-14 0110-03-090 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" 42U - panel wentylacyjny Krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |  |  |
| 23. | KNR AT-14 T-14 0110-04-090 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" 42U- listwa zasilająca Krotność = 1,00 | 2,00 | kpl |  |  |  |  |
| 24. | KNR AT-15 T-15 0109-15-020 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący Krotność = 1,00 | 4,00 | szt |  |  |  |  |
| 25. | KNR AT-15 T-15 0112-01-020 | Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 GTX 2x1Gb SFP Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 26. | KNR AT-15 T-15 0112-01-020 | Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 Krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
| 27. | KNR AT-15 T-15 0112-01-020 | Tablice rozdzielcze 19" 50xRJ45 Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 28. | KNR AT-15 T-15 0108-05-020 | Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w panelu Krotność = 1,00 | 48,00 | szt |  |  |  |  |
| 29. | KNR AT-15 T-15 0112-01-020 | Tablice rozdzielcze 19" Panel rozdzielaczy kategoria 3 19/1U 25 RJ45 Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 30. | KNR AT-15 T-15 0109-01-090 | Montaż centrali telefonicznej Krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |  |  |
| 31. | KNR 5-06 1701-05-111 | Zainstalowanie aparatów telefonicznych abonenckich Krotność = 1,00 | 13,00 | zespół |  |  |  |  |
| 32. | KNR 5-06 1701-05-111 | Zainstalowanie aparatów telefonicznych abonenckich Krotność = 1,00 | 1,00 | zespół |  |  |  |  |
| 33. | KNR AL-01 L-01 0115-04-020 | Montaż urządzenia zdalnej transmisji - Punkty dostępowe wewnętrzne Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 34. | KNR AT-15 T-15 0119-02-020 | Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej Krotność = 1,00 | 27,00 | szt |  |  |  |  |
| 35. | KNR AT-15 T-15 0119-02-020 | Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej Krotność = 1,00 | 27,00 | szt |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | POMIARY |  |  |  |  |  |  |
| 36. | KNR AT-15 T-15 0118-01-108 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia Krotność = 1,00 | 1,00 | pomiar |  |  |  |  |
| 37. | KNR AT-15 T-15 0118-02-108 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia Krotność = 1,00 | 26,00 | pomiar |  |  |  |  |
| 38. | KNR AT-15 T-15 0118-03-097 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za udostępnienie punktu pomiarowego Krotność = 1,00 | 26,00 | moduł |  |  |  |  |
| 39. | KNR AT-15 T-15 0118-04-097 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego Krotność = 1,00 | 26,00 | moduł |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |  |  |

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 042 | Cieśla II | r-g | 2,5500 |  |  |  |  | 1 |
| 2. | 0 | 073 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 11,0250 |  |  |  |  | 4 2 |
| 3. | 0 | 312 | Monter telekom.urządzeń stacyjnych | r-g | 69,4819 |  |  |  |  | 31 32 12 |
| 4. | 0 | 315 | monter-instalator - gr.V | r-g | 48,6030 |  |  |  |  | 20 27 35 26 29 30 15 21 16 28 36 23 37 38 25 39 10 24 34 17 18 19 22 |
| 5. | 0 | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 10,8000 |  |  |  |  | 1 |
| 6. | 0 | 72 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 6,7900 |  |  |  |  | 9 |
| 7. | 0 | 73 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 51,2260 |  |  |  |  | 8 5 11 3 9 |
| 8. | 0 | 999 | robocizna | r-g | 46,3600 |  |  |  |  | 6 33 13 14 |
| 9. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 2,2050 |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 249,0409 |  |  |  |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1545 | puszka podtynkowa 2M | szt | 13,2600 |  |  |  |  | 13 |
| 2. | 1 | 1545/1 | uchwyt 2M | szt | 13,0000 |  |  |  |  | 13 |
| 3. | 1 | 1554/2 | ramka 2M | szt | 13,0000 |  |  |  |  | 13 |
| 4. | 0 | 1555 | puszka podtynkowa 1M | szt | 1,0200 |  |  |  |  | 14 |
| 5. | 1 | 1555/1 | uchwyt 1M | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 14 |
| 6. | 1 | 1555/2 | ramka 1M | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 14 |
| 7. | 1 | 299111 | IPL - 256.A16x8.3U Serwer Slican IPL-256, bez możliwości rozbudowy o kolejną jednostkę, do 128 portów, obudowa do montażu w szafie rack - 3U. Slican IPL2CO2AB - 1 porty analogowe wewnętrzne + 2 linie miejskie POTS - 1 szt Slican IPL4ST - 4 porty linii cyfrowych ISDN 2B+D - 1 szt IPL4STC - karta 4 portów systemowych telefonów cyfrowych - 1 szt IPL8AB - karta 8 portów wewnętrznych analogowych - 2 szt | kpl | 1,0000 |  |  |  |  | 30 |
| 8. | 1 | 34443 | LSA-PLUS łączówka rozłączna 2/10, żelowana, 1...0 | szt | 6,0000 |  |  |  |  | 29 |
| 9. | 1 | 4336/16 | Cokół 800x1000, wys. 120mm (z przeciwwagą) | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 20 |
| 10. | 1 | 45444 | Uchwyt kablowy 44x88 mm (komplet 5 szt.) 1 kpl. | szt | 4,0000 |  |  |  |  | 20 |
| 11. | 1 | 4554 | Nakładka opisowa 2/10 | szt | 6,0000 |  |  |  |  | 29 |
| 12. | 1 | 64090/2009 | Moduł RJ45 BC kat.6 UTP | szt | 75,0000 |  |  |  |  | 28 17 |
| 13. | 1 | 7060912 | Panel 50xRJ45 kat.3 PCB UTP 1U | kpl | 1,0000 |  |  |  |  | 27 |
| 14. | 1 | 706099112 | Magazyn VOICE 19"/1U na 60 par | kpl | 1,0000 |  |  |  |  | 29 |
| 15. | 1 | 7060999(2) | Panel 24xRJ45 BC 1U "light", bez modułów | kpl | 2,0000 |  |  |  |  | 26 |
| 16. | 1 | 74221 | Przełącznik zarządzalny stackowany 24xRJ45 GE Base-TX+ 2xSFP | kpl | 1,0000 |  |  |  |  | 25 |
| 17. | 0 | 755 | Gniazdo 45x45 dla 1x RJ45 BC , komplet bez modułu | kpl | 1,0000 |  |  |  |  | 15 |
| 18. | 0 | 756 | Gniazdo 45x45 dla 2x RJ45 BC , komplet bez modułu | kpl | 13,0000 |  |  |  |  | 16 |
| 19. | 0 | 7580096/2 | Uchwyty pod RVS,śred.28 mm | szt | 147,0000 |  |  |  |  | 9 |
| 20. | 1 | 7580096/7 | Rury kablowe RVS28 | m | 215,6000 |  |  |  |  | 8 11 9 |
| 21. | 1 | 7666 | ECW7220-L Edge-CORE Punkty dostępowe wewnętrzne | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 33 |
| 22. | 0 | 7753999 | Szafa serwerowa 42U, 800/1000/2150, z perforowanymi drzwiami i osłoną tylną, osłonami bocznymi pełnymi RAL 7021 | kpl | 1,0000 |  |  |  |  | 20 |
| 23. | 1 | 7761999(2) | Listwa zasilająca | kpl | 2,0000 |  |  |  |  | 23 |
| 24. | 1 | 7986999 | Kabel instalacyjny U/UTP Klasa EA, Kat.6a, LSHF | m | 3 080,0000 |  |  |  |  | 10 |
| 25. | 1 | 7987955 | Kabel RJ45-RJ45 MM U/UTP kat.6 2m | szt | 27,0000 |  |  |  |  | 35 |
| 26. | 1 | 7987999(1) | Kabel RJ45-RJ45 MM U/UTP kat.6 5m | szt | 27,0000 |  |  |  |  | 34 |
| 27. | 1 | 8321851 | Korytko "BAKS" KPR 100H50 | m | 70,0000 |  |  |  |  | 5 |
| 28. | 1 | 8321856 | Korytko KPR 200H50 | m | 80,0000 |  |  |  |  | 3 |
| 29. | 1 | 8340/34 | Panel porządkujący 19"/1U | szt | 4,0000 |  |  |  |  | 24 |
| 30. | 1 | 8340/49 | Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem) | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 22 |
| 31. | 1 | 8340790 | Wysięgnik wzmocniony ścienny 100 | szt | 70,0000 |  |  |  |  | 4 |
| 32. | 1 | 8340799 | Wysięgnik wzmocniony ścienny 200 | szt | 80,0000 |  |  |  |  | 2 |
| 33. | 1 | 87711/17 | Telefony biurowe XL-2023 ID | szt | 13,0000 |  |  |  |  | 31 |
| 34. | 1 | 87777/17 | # Telefony systemowe Slican CTS-330.CL | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 32 |
| 35. | 0 | at13002 | zaprawa | m3 | 0,0630 |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | at154 | przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl. |  | m-g | 4,3200 |  |  |  |  | 36 37 |
| 2. | 0 | at155 | środek łączności bezprzewodowej kpl. |  | m-g | 4,3200 |  |  |  |  | 36 37 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | OKABLOWANIE SYSTEMU Ilość r-g: 192,0233 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | MONTAŻ URZĄDZEŃ Ilość r-g: 48,3923 |  |  |  |  |  |
| 3. | POMIARY Ilość r-g: 8,6253 |  |  |  |  |  |

##### B. PRZEDMIAR ROBÓT

branża :

- TELETECHNIKA

#### INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA I KONTROLI DOSTĘPU

- Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45000000-7   Roboty budowlane

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7   Instalowanie systemów alarmowych i anten

#### 45312200-9   Instalowanie przeciwłamaniowych systemów alarmowych

Podstawa opracowania:AW, KNR 5-08, KNR 5-18, KNR AT-13, KNR AL-01, KNNR Wacetob 5

Waluta: PLN

| Poziom cen robót |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poziom cen robocizny |  |  |
| Poziom cen materiałów |  |  |
| Stawka robocizny kalkulacyjnej |  |  |
| Koszty pośr. od R | % |  |
| Koszty pośr. od S | % |  |
| Zysk od R | % |  |
| Zysk od S | % |  |
| Zysk od KR | % |  |
| Stawka VAT | 23,00 % |  |
| Wartość brutto | PLN |  |

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. MONTAŻ OKABLOWANIA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-181712-03-020 | Przebicie przez ścianę o grubości 1 1/2 cegły krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-13T-13 0105-01-040 | Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu krotność= 1,00 | m | 80,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080212-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach - YTDY8x0,5 krotność= 1,00 | m | 600,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 51208-010-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm krotność= 1,00 | m | 80,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080107-01-040 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080209-0201-040 | Przewody mocowane w tynku do innego podłoża. -YTDY 8x0,5 krotność= 1,00 | m | 30,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080209-0201-040 | Przewody mocowane w tynku do innego podłoża. -YnTKSY 2x2x1,0 krotność= 1,00 | m | 50,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080207-01-040 | Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, FTP 4x2x0,5 krotność= 1,00 | m | 50,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080207-01-040 | Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, -YTDY 8x0,5 krotność= 1,00 | m | 490,00 |

2. MONTAŻ URZĄDZEŃ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0102-05-020 | Montaż centrali alarmowej krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0302-01-020 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0109-02-020 | Montaż akumulatora bezobsługowego - 18Ah krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0109-02-020 | Montaż akumulatora bezobsługowego - 24Ah krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0301-02-020 | Montaż elementu obsługowego - Klawiatura krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0301-02-020 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0108-01-020 | Montaż sygnalizatora akustycznego - wewnętrzny krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0108-01-020 | Montaż sygnalizatora akustycznego - zewnętrzny krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych Al-01-0203-01-020 | Montaż czujki otwarcia krotność= 1,00 | szt | 9,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0201-05-020 | Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0201-01-020 | Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni krotność= 1,00 | szt | 4,00 |

3. PROGRAMOWANIE, POMIARY, SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0601-06-100 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego krotność= 1,00 | zasobnik | 1,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0602-01-02 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych krotność= 1,00 | szt | 15,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0604-06-020 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0702-04-020 | Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemem alarmowym . Zainstalowanie oprogramowania krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0702-04-020 | Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemem alarmowym . Programowanie i uruchomienie oprogramowania krotność= 1,00 | szt | 15,00 |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m | C.j. R | C.j. M | C.j. S | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | MONTAŻ OKABLOWANIA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KNR 5-18 1712-03-020 | Przebicie przez ścianę o grubości 1 1/2 cegły Krotność = 1,00 | 10,00 | szt |  |  |  |  |
| 2. | KNR AT-13 T-13 0105-01-040 | Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu Krotność = 1,00 | 80,00 | m |  |  |  |  |
| 3. | KNR 5-08 0212-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach - YTDY8x0,5 Krotność = 1,00 | 600,00 | m |  |  |  |  |
| 4. | KNNR Wacetob 5 1208-010-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm Krotność = 1,00 | 80,00 | m |  |  |  |  |
| 5. | KNR 5-08 0107-01-040 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd Krotność = 1,00 | 20,00 | m |  |  |  |  |
| 6. | KNR 5-08 0209-0201-040 | Przewody mocowane w tynku do innego podłoża. -YTDY 8x0,5 Krotność = 1,00 | 30,00 | m |  |  |  |  |
| 7. | KNR 5-08 0209-0201-040 | Przewody mocowane w tynku do innego podłoża. -YnTKSY 2x2x1,0 Krotność = 1,00 | 50,00 | m |  |  |  |  |
| 8. | KNR 5-08 0207-01-040 | Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, FTP 4x2x0,5 Krotność = 1,00 | 50,00 | m |  |  |  |  |
| 9. | KNR 5-08 0207-01-040 | Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, -YTDY 8x0,5 Krotność = 1,00 | 490,00 | m |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | MONTAŻ URZĄDZEŃ |  |  |  |  |  |  |
| 10. | AL-01-0102-05-020 | Montaż centrali alarmowej Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 11. | KNR AL-01 L-01 0302-01-020 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego Krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
| 12. | AL-01-0109-02-020 | Montaż akumulatora bezobsługowego - 18Ah Krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
| 13. | AL-01-0109-02-020 | Montaż akumulatora bezobsługowego - 24Ah Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 14. | AL-01-0301-02-020 | Montaż elementu obsługowego - Klawiatura Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 15. | KNR AL-01 L-01 0301-02-020 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod Krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
| 16. | AL-01-0108-01-020 | Montaż sygnalizatora akustycznego - wewnętrzny Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 17. | AL-01-0108-01-020 | Montaż sygnalizatora akustycznego - zewnętrzny Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 18. | Al-01-0203-01-020 | Montaż czujki otwarcia Krotność = 1,00 | 9,00 | szt |  |  |  |  |
| 19. | KNR AL-01 L-01 0201-05-020 | Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 20. | KNR AL-01 L-01 0201-01-020 | Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni Krotność = 1,00 | 4,00 | szt |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | PROGRAMOWANIE, POMIARY, SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH |  |  |  |  |  |  |
| 21. | AL-01-0601-06-100 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego Krotność = 1,00 | 1,00 | zasobnik |  |  |  |  |
| 22. | AL-01-0602-01-020 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych Krotność = 1,00 | 15,00 | szt |  |  |  |  |
| 23. | AL-01-0604-06-020 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 24. | AL-01-0702-04-020 | Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemem alarmowym . Zainstalowanie oprogramowania Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 25. | AL-01-0702-04-020 | Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemem alarmowym . Programowanie i uruchomienie oprogramowania Krotność = 1,00 | 15,00 | szt |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |  |  |

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 391 | Robotnik budowlany i | zasobnik | 9,9320 |  |  |  |  | 1 |
| 2. | 0 | 73 | Elektromonter linii i urz.elektr. | zasobnik | 48,2500 |  |  |  |  | 5 8 7 3 9 6 |
| 3. | 1 | 999 | robocizna | zasobnik | 317,7885 |  |  |  |  | 17 2 11 13 15 20 14 19 10 16 12 21 22 23 24 25 18 |
| 4. | 0 | 999 | Robocizna | zasobnik | 2,5200 |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 378,4905 |  |  |  |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 101/2005 | Centrala AlphaVision XL w obudowie metalowej | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 10 |
| 2. | 1 | 4888/2015 | NEXT PLUS DUO - Cyfrowy czujnik DUALNY PIR+MW. Zasięg: 15 x15 m. Technologie: TMR, TSI, FM. | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 19 |
| 3. | 1 | 56/16 | Pasywna czujka podczerwieni | szt | 4,0000 |  |  |  |  | 20 |
| 4. | 1 | 61/2005 | Sygnalizator akustyczny wewnętrzny | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 16 |
| 5. | 1 | 68/2005 | Czujka kontaktronowa | szt | 9,0000 |  |  |  |  | 18 |
| 6. | 1 | 68/2017 | Sygnalizator akustyczny zewnętrzny | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 17 |
| 7. | 1 | 70/2006 | Akumulator 18Ah | szt | 2,0000 |  |  |  |  | 12 |
| 8. | 1 | 71/16 | Akumulator 24Ah | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 13 |
| 9. | 0 | 7580099 | Rury kablowe z tworzywa sztucznego | m | 20,8000 |  |  |  |  | 5 |
| 10. | 1 | 7666/16 | Moduł przekaźnikowy RO | szt | 2,0000 |  |  |  |  | 11 |
| 11. | 1 | 78/16 | Czytnik zbliżeniowy AlphaVision (125kHz) | szt | 2,0000 |  |  |  |  | 15 |
| 12. | 1 | 79591 | Przewody kabelkowe YnTKSY 2x2x1,0 | m | 52,0000 |  |  |  |  | 7 |
| 13. | 1 | 79599911 | Przewody kabelkowe YTDY 8x0,5 | m | 1 164,8000 |  |  |  |  | 3 9 6 |
| 14. | 0 | 7959999 | Przewody FTP4x2x0,5 | m | 52,0000 |  |  |  |  | 8 |
| 15. | 1 | 94/2005 | Manipulatr kontrolny AlphaVision LCD (AlphaVision ML i XL) | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 14 |
| 16. | 0 | at13002 | zaprawa | m3 | 0,0560 |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Nie znaleziono żadnych składników sprzętu

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | MONTAŻ OKABLOWANIA Ilość r-g: 68,2620 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | MONTAŻ URZĄDZEŃ Ilość r-g: 103,8400 |  |  |  |  |  |
| 3. | PROGRAMOWANIE, POMIARY, SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH Ilość r-g: 206,3885 |  |  |  |  |  |

##### C. PRZEDMIAR ROBÓT

branża :

###### TELETECHNIKA

#### TELEWIZYJNY SYSTEM NADZORU

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45000000-7   Roboty budowlane

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

51000000-9   Usługi instalacyjne

51300000-5   Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych

51310000-8   Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych i video

51312000-2   Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych

Podstawa opracowania:KNR AL-01, KNR 5-18, KNNR Wacetob 5, AW, KNR 4-01, KNR AT-15, KNR 5-08,

KSNR  5, KNR AT-14, KNR 4-03, KNR TP39

Waluta:zł

| Poziom cen robót |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poziom cen robocizny |  |  |
| Poziom cen materiałów |  |  |
| Stawka robocizny kalkulacyjnej |  |  |
| Koszty pośr. od R | % |  |
| Koszty pośr. od S | % |  |
| Zysk od R | % |  |
| Zysk od S | % |  |
| Zysk od KR | % |  |
| Stawka VAT | 23,00 % |  |
| Wartość brutto | PLN |  |

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. MONTAŻ OKABLOWANIA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-181712-03-020 | Przebicie przez ścianę o grubości 1 1/2 cegły krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010339-01-040 | Wykucie bruzd pionowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m | 150,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080108-02-040 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t.w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd krotność= 1,00 | m | 150,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 51208-010-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm krotność= 1,00 | m | 150,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080207-01-040 | Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - UTP 4x2x0,5kat.6 krotność= 1,00 | m | 150,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080212-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. Kabel światłowodowy SM uniwersalny 4J krotność= 1,00 | m | 90,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0105-02-020 | Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080212-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - UTP 4x2x0,5kat6 krotność= 1,00 | m | 800,00 |

2. MONTAŻ URZĄDZEŃ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14T-14 0109-01-020 | Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - 2xLC 4 piktailii krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0503-04-020 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu V NVH-1004XR 481 9 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KSNR 50906-03-020 | Montaż urządzenia ochronne -analogia - Zestaw ochronników przepieciowych - AXON PRP NetProtector. krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KSNR 50906-03-020 | Montaż urządzenia ochronne -analogia - AXON PRO Video IP PROTECTOR PoE krotność= 1,00 | szt | 17,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0501-020 | Montaż kamery stacjonarnej - Kamera S FD1002V1-EI 362 9 krotność= 1,00 | szt | 11,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0501-020 | Montaż kamery stacjonarnej - Kamery S BL1002F4-EI 362 9 krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0501-020 | Montaż kamery stacjonarnej - Kamery BC 1103 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0701-01-020 | Montaż standardowego zestawu PC - Stacji roboczej V NVH-1001 481 9 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0112-01-020 | Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0108-05-020 | Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w panelu krotność= 1,00 | szt | 24,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14T-14 0110-07-115 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -ECS2100-28PP krotność= 1,00 | kpl. | 1,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0119-04-020 | Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0504-06-020 | Montaż nadajnika i odbiornika transmisji sygnału - KSD-541-HP krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0112-08-020 | Montaż Smart-UPS SRT 5000VA XLI 230V krotność= 1,00 | szt | 1,00 |

3. PRÓBY POMONTAŻOWE ,POMIARY

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR TP390901-03-101 | Pomiary reflektometryczne montażowe z przełącznicy linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód krotność= 1,00 | odcinek | 4,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR TP390902-03-101 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami. 1 zmierzony światłowód krotność= 1,00 | odcinek | 1,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR TP390902-04-101 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami. Każdy następny zmierzony światłowód krotność= 1,00 | odcinek | 4,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0506-01-020 | Uruchomienie systemu krotność= 1,00 | szt | 17,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0702-03-020 | Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0604-01-020 | Praca próbna i testowanie systemu krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031205-01-108 | Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy krotność= 1,00 | pomiar | 1,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031205-05-108 | Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy krotność= 1,00 | pomiar | 1,00 |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m | C.j. R | C.j. M | C.j. S | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | MONTAŻ OKABLOWANIA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KNR 5-18 1712-03-020 | Przebicie przez ścianę o grubości 1 1/2 cegły Krotność = 1,00 | 10,00 | szt |  |  |  |  |
| 2. | KNR 4-01 0339-01-040 | Wykucie bruzd pionowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 1,00 | 150,00 | m |  |  |  |  |
| 3. | KNR 5-08 0108-02-040 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t.w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd Krotność = 1,00 | 150,00 | m |  |  |  |  |
| 4. | KNNR Wacetob 5 1208-010-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm Krotność = 1,00 | 150,00 | m |  |  |  |  |
| 5. | KNR 5-08 0207-01-040 | Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - UTP 4x2x0,5kat.6 Krotność = 1,00 | 150,00 | m |  |  |  |  |
| 6. | KNR 5-08 0212-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. Kabel światłowodowy SM uniwersalny 4J Krotność = 1,00 | 90,00 | m |  |  |  |  |
| 7. | KNR AT-15 T-15 0105-02-020 | Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych Krotność = 1,00 | 8,00 | szt |  |  |  |  |
| 8. | KNR 5-08 0212-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - UTP 4x2x0,5kat6 Krotność = 1,00 | 800,00 | m |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | MONTAŻ URZĄDZEŃ |  |  |  |  |  |  |
| 9. | KNR AT-14 T-14 0109-01-020 | Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - 2xLC 4 piktailii Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 10. | KNR AL-01 L-01 0503-04-020 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu V NVH-1004XR 481 9 Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 11. | KSNR 5 0906-03-020 | Montaż urządzenia ochronne -analogia - Zestaw ochronników przepieciowych - AXON PRP NetProtector. Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 12. | KSNR 5 0906-03-020 | Montaż urządzenia ochronne -analogia - AXON PRO Video IP PROTECTOR PoE Krotność = 1,00 | 17,00 | szt |  |  |  |  |
| 13. | AL-01-0501-020 | Montaż kamery stacjonarnej - Kamera S FD1002V1-EI 362 9 Krotność = 1,00 | 11,00 | szt |  |  |  |  |
| 14. | AL-01-0501-020 | Montaż kamery stacjonarnej - Kamery S BL1002F4-EI 362 9 Krotność = 1,00 | 5,00 | szt |  |  |  |  |
| 15. | AL-01-0501-020 | Montaż kamery stacjonarnej - Kamery BC 1103 Krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
| 16. | KNR AL-01 L-01 0701-01-020 | Montaż standardowego zestawu PC - Stacji roboczej V NVH-1001 481 9 Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 17. | KNR AT-15 T-15 0112-01-020 | Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 18. | KNR AT-15 T-15 0108-05-020 | Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w panelu Krotność = 1,00 | 24,00 | szt |  |  |  |  |
| 19. | KNR AT-14 T-14 0110-07-115 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -ECS2100-28PP Krotność = 1,00 | 1,00 | kpl. |  |  |  |  |
| 20. | KNR AT-15 T-15 0119-04-020 | Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 21. | AL-01-0504-06-020 | Montaż nadajnika i odbiornika transmisji sygnału - KSD-541-HP Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 22. | KNR AL-01 L-01 0112-08-020 | Montaż Smart-UPS SRT 5000VA XLI 230V Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | PRÓBY POMONTAŻOWE ,POMIARY |  |  |  |  |  |  |
| 23. | KNR TP39 0901-03-101 | Pomiary reflektometryczne montażowe z przełącznicy linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód Krotność = 1,00 | 4,00 | odcinek |  |  |  |  |
| 24. | KNR TP39 0902-03-101 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami. 1 zmierzony światłowód Krotność = 1,00 | 1,00 | odcinek |  |  |  |  |
| 25. | KNR TP39 0902-04-101 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami. Każdy następny zmierzony światłowód Krotność = 1,00 | 4,00 | odcinek |  |  |  |  |
| 26. | AL-01-0506-01-020 | Uruchomienie systemu Krotność = 1,00 | 17,00 | szt |  |  |  |  |
| 27. | KNR AL-01 L-01 0702-03-020 | Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 28. | KNR AL-01 L-01 0604-01-020 | Praca próbna i testowanie systemu Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 29. | KNR 4-03 1205-01-108 | Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy Krotność = 1,00 | 1,00 | pomiar |  |  |  |  |
| 30. | KNR 4-03 1205-05-108 | Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy Krotność = 1,00 | 1,00 | pomiar |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |  |  |

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 073 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 32,4000 |  |  |  |  | 8 |
| 2. | 0 | 315 | monter-instalator - gr.V | r-g | 4,8922 |  |  |  |  | 17 18 19 20 |
| 3. | 0 | 391 | Robotnik budowlany i | r-g | 165,9320 |  |  |  |  | 1 2 |
| 4. | 0 | 42 | Cieśla ii | r-g | 12,0000 |  |  |  |  | 2 |
| 5. | 0 | 73 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 27,6600 |  |  |  |  | 3 5 6 29 30 |
| 6. | 0 | 74 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,8700 |  |  |  |  | 29 30 |
| 7. | 1 | 999 | Robocizna | r-g | 246,2410 |  |  |  |  | 22 13 21 12 16 14 10 15 23 24 11 25 27 28 26 |
| 8. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 4,7250 |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 494,7202 |  |  |  |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 121 | KSD-541-HP- industrial 5-port Fast Ethernet Switch, with either 1-port 10/100TX cooper or 1-port 100Base- FX Fiber SFP, PoE z zasilaczem i obudową | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 21 |
| 2. | 1 | 21/1 | S FD1002V1-EI 362 9 Kopułkowa kamera sieciowa, obiektyw regulowany 2.8-12 mm , 3 MP, H.264/MJPEG, IP66, IR | szt | 11,0000 |  |  |  |  | 13 |
| 3. | 1 | 31/2005 | S BL1002F4-EI 362 9 Kamera tubowa , 4.0 mm fixed lens, 1080p, H.264/MJPEG, IP66, IR | szt | 5,0000 |  |  |  |  | 14 |
| 4. | 1 | 435/2012 | ECS2100-28PP 24 x GE Base -TX PoE+ 4xSFP | kpl | 1,0000 |  |  |  |  | 19 |
| 5. | 1 | 56/16 | BC 1103 Kamera kompaktowa IP 3 Mp, WDR, obiektyw 2,8-12mm, F1,3 IR , Obudowa IP68 NXM36 | szt | 2,0000 |  |  |  |  | 15 |
| 6. | 1 | 5745 | Monitor SMT-2223 | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 16 |
| 7. | 1 | 588/17 | SFP transceiver 155M,131nm,SM. Dual LC | szt | 2,0000 |  |  |  |  | 21 |
| 8. | 1 | 5888812/2015 | Panel 19'' 1U z gniazdami 2xLC duplex, 4 pigtaili SM, kaseta, | kpl | 1,0000 |  |  |  |  | 9 |
| 9. | 1 | 64090/2009 | Moduł RJ45 BC kat.6 UTP | szt | 24,0000 |  |  |  |  | 18 |
| 10. | 1 | 6511 | Kabel światłowodowy SM uniwersalny U-DQ(ZN)BH, 4J (1x4), 1.6kN | m | 93,6000 |  |  |  |  | 6 |
| 11. | 1 | 65510 | Smart-UPS SRT 5000VA XLI 230V | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 22 |
| 12. | 1 | 65510/1 | Moduł rozszerzeń SRT 192BP | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 22 |
| 13. | 1 | 680/2016 | Dysk twardy do pracy ciągłej 4000GB / SATA. | szt | 2,0000 |  |  |  |  | 10 |
| 14. | 1 | 690/2016 | Licencja podstawowa VDG Sense BASIC | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 10 |
| 15. | 1 | 692/2016 | Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense BASIC | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 10 |
| 16. | 1 | 699912/2009 | Przewody UTP 4x2x0,5kat6 | m | 988,0000 |  |  |  |  | 5 8 |
| 17. | 1 | 701000/5 | AXON PRO Video IP PROTECTOR PoE | szt | 17,0000 |  |  |  |  | 12 |
| 18. | 1 | 70100088 | AXON PRP NetProtector. | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 11 |
| 19. | 1 | 7060999(2) | Panel 24xRJ45 BC 1U "light", bez modułów | kpl | 1,0000 |  |  |  |  | 17 |
| 20. | 1 | 7580099 | Rury kablowe z tworzywa sztucznego RVS20 | m | 156,0000 |  |  |  |  | 3 |
| 21. | 1 | 76666567/2012 | Kompaktowa obudowa, procesor Intel i5, pamięć 8GB, wbudowany dysk 1TB, zasilanie 12 V DC | kpl. | 1,0000 |  |  |  |  | 16 |
| 22. | 1 | 76689/2012 | Serwer w obudowie 1U/19",Xenon, SSD 64GB, HS,4 porty RAID, bez dysków, zawiera szyny do montażu | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 10 |
| 23. | 1 | 8079999 | Patchcord SM, 9/125, LC/PC-LC/PC duplex dł. 1m | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 39511 | Samochód dostawczy do 0,9 t |  | m-g | 7,9560 |  |  |  |  | 23 |
| 2. | 0 | 73113 | Reflektometr |  | m-g | 7,9560 |  |  |  |  | 23 |
| 3. | 0 | 73921 | Zestaw D/pomiaru mocy optyczn. |  | m-g | 4,8110 |  |  |  |  | 24 25 |
| 4. | 0 | 73922 | Zestaw telefonów optycznych |  | m-g | 4,8110 |  |  |  |  | 24 25 |
| 5. | 0 | at151 | spawarka światłowodowa |  | m-g | 3,8400 |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | MONTAŻ OKABLOWANIA Ilość r-g: 245,6870 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | MONTAŻ URZĄDZEŃ Ilość r-g: 158,1412 |  |  |  |  |  |
| 3. | PRÓBY POMONTAŻOWE ,POMIARY Ilość r-g: 90,8920 |  |  |  |  |  |

## D. PRZEDMIAR ROBÓT

branża :

### TELETECHNIKA

#### INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45000000-7   Roboty budowlane

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7   Instalowanie systemów alarmowych i anten

45312100-8   Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

Podstawa opracowania:KNR AL-01, KNR 5-08, KNR AT-13, KNNR Wacetob 5, KNR 4-03

Waluta:PLN

| Poziom cen robót |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poziom cen robocizny |  |  |
| Poziom cen materiałów |  |  |
| Stawka robocizny kalkulacyjnej |  |  |
| Koszty pośr. od R | % |  |
| Koszty pośr. od S | % |  |
| Zysk od R | % |  |
| Zysk od S | % |  |
| Zysk od KR | % |  |
| Stawka VAT | 23,00 % |  |
| Wartość brutto | PLN |  |

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. MONTAŻ INSTALACJI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080201-03-040 | Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża sprzętem mechan.Przykręcenie uchwytów do kołków,podłoże betonowe krotność= 1,00 | m | 4 200,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-13T-13 0105-07-040 | Wykucie bruzd w ścianach - podłoże z cegły krotność= 1,00 | m | 80,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 51208-010-040 | Zaprawienie bruzd krotność= 1,00 | m | 80,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080211-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu,mocowane paskami lub klamerkami. Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 -HTKSH ekw. 1x2x0,8 krotność= 1,00 | m | 1 200,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080211-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu,mocowane paskami lub klamerkami. Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 -HTKSH ekw. 1x2x1,0 krotność= 1,00 | m | 1 200,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080211-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu,mocowane paskami lub klamerkami. Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - HDGs 2x1 krotność= 1,00 | m | 900,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080211-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu,mocowane paskami lub klamerkami. Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - HDGs 2x1,5 krotność= 1,00 | m | 900,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080210-01-040 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu - Przewód HTKSHekw 1x2x0,8 krotność= 1,00 | m | 80,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080210-01-040 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu - Przewód HTKSH 1x2x1,0 krotność= 1,00 | m | 80,00 |

2. MONTAŻ ELEMENTÓW SYSTEMU

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0102-01-020 | Montaż modułowej centrali alarmowej krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0109-02-020 | Montaż akumulatora bezobsługowego krotność= 1,00 | szt | 24,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0112-04-020 | Montaż zasilacza krotność= 1,00 | szt | 11,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0403-01-020 | Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek krotność= 1,00 | szt | 75,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0401-01-020 | Montaż czujek pożarowych - interaktywna czujka wielokryteryjna (TF1-TF9) krotność= 1,00 | szt | 75,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0401-02-020 | Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0402-02-020 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego krotność= 1,00 | szt | 17,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0113-09-020 | Montaż modułu adresowego sterującego do 2 wejść/wyjśc krotność= 1,00 | szt | 44,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0113-01-020 | Montaż modułu 1 adresowego - BX-IOM krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0113-01-020 | Montaż modułu 1 adresowego - BX-REL4, krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0108-01-020 | Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego krotność= 1,00 | szt | 30,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0404-15-020 | Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących - puszka PIP krotność= 1,00 | szt | 30,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0503-04-020 | Montaż elementów systemu - SecoLOG krotność= 1,00 | szt | 1,00 |

3. PROGRAMOWANIE, URUCHOMIENIE SYSTEMU

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031205-05-108 | Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy krotność= 1,00 | pomia | 12,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0601-04-098 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 kroków programowych (instrukcji) krotność= 1,00 | system | 1,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0603-08-085 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów krotność= 1,00 | kol. | 2,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0604-07-020 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementów liniowych krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0702-04-020 | Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi o pojemności od 15 do 20 MB krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0703-04-98 | Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i zarządzającego z tytułu trudności algorytmu - średniej trudności krotność= 1,00 | wariant | 1,00 |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m | C.j. R | C.j. M | C.j. S | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | MONTAŻ INSTALACJI |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KNR 5-08 0201-03-040 | Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża sprzętem mechan.Przykręcenie uchwytów do kołków,podłoże betonowe Krotność = 1,00 | 4 200,00 | m |  |  |  |  |
| 2. | KNR AT-13 T-13 0105-07-040 | Wykucie bruzd w ścianach - podłoże z cegły Krotność = 1,00 | 80,00 | m |  |  |  |  |
| 3. | KNNR Wacetob 5 1208-010-040 | Zaprawienie bruzd Krotność = 1,00 | 80,00 | m |  |  |  |  |
| 4. | KNR 5-08 0211-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu,mocowane paskami lub klamerkami. Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 -HTKSH ekw. 1x2x0,8 Krotność = 1,00 | 1 200,00 | m |  |  |  |  |
| 5. | KNR 5-08 0211-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu,mocowane paskami lub klamerkami. Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 -HTKSH ekw. 1x2x1,0 Krotność = 1,00 | 1 200,00 | m |  |  |  |  |
| 6. | KNR 5-08 0211-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu,mocowane paskami lub klamerkami. Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - HDGs 2x1 Krotność = 1,00 | 900,00 | m |  |  |  |  |
| 7. | KNR 5-08 0211-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu,mocowane paskami lub klamerkami. Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - HDGs 2x1,5 Krotność = 1,00 | 900,00 | m |  |  |  |  |
| 8. | KNR 5-08 0210-01-040 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu - Przewód HTKSHekw 1x2x0,8 Krotność = 1,00 | 80,00 | m |  |  |  |  |
| 9. | KNR 5-08 0210-01-040 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu - Przewód HTKSH 1x2x1,0 Krotność = 1,00 | 80,00 | m |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | MONTAŻ ELEMENTÓW SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |
| 10. | KNR AL-01 L-01 0102-01-020 | Montaż modułowej centrali alarmowej Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 11. | KNR AL-01 L-01 0109-02-020 | Montaż akumulatora bezobsługowego Krotność = 1,00 | 24,00 | szt |  |  |  |  |
| 12. | KNR AL-01 L-01 0112-04-020 | Montaż zasilacza Krotność = 1,00 | 11,00 | szt |  |  |  |  |
| 13. | KNR AL-01 L-01 0403-01-020 | Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek Krotność = 1,00 | 75,00 | szt |  |  |  |  |
| 14. | KNR AL-01 L-01 0401-01-020 | Montaż czujek pożarowych - interaktywna czujka wielokryteryjna (TF1-TF9) Krotność = 1,00 | 75,00 | szt |  |  |  |  |
| 15. | KNR AL-01 L-01 0401-02-020 | Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury Krotność = 1,00 | 3,00 | szt |  |  |  |  |
| 16. | KNR AL-01 L-01 0402-02-020 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego Krotność = 1,00 | 17,00 | szt |  |  |  |  |
| 17. | KNR AL-01 L-01 0113-09-020 | Montaż modułu adresowego sterującego do 2 wejść/wyjśc Krotność = 1,00 | 44,00 | szt |  |  |  |  |
| 18. | KNR AL-01 L-01 0113-01-020 | Montaż modułu 1 adresowego - BX-IOM Krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
| 19. | KNR AL-01 L-01 0113-01-020 | Montaż modułu 1 adresowego - BX-REL4, Krotność = 1,00 | 7,00 | szt |  |  |  |  |
| 20. | KNR AL-01 L-01 0108-01-020 | Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego Krotność = 1,00 | 30,00 | szt |  |  |  |  |
| 21. | KNR AL-01 L-01 0404-15-020 | Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących - puszka PIP Krotność | 30,00 | szt |  |  |  |  |
| 22. | KNR AL-01 L-01 0503-04-020 | Montaż elementów systemu - SecoLOG Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | PROGRAMOWANIE, URUCHOMIENIE SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |
| 23. | KNR 4-03 1205-05-108 | Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy Krotność = 1,00 | 12,00 | pomia |  |  |  |  |
| 24. | KNR AL-01 L-01 0601-04-098 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 kroków programowych (instrukcji) Krotność = 1,00 | 1,00 | system |  |  |  |  |
| 25. | KNR AL-01 L-01 0603-08-085 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów Krotność = 1,00 | 2,00 | kol. |  |  |  |  |
| 26. | KNR AL-01 L-01 0604-07-020 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementów liniowych Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 27. | KNR AL-01 L-01 0702-04-020 | Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi o pojemności od 15 do 20 MB Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 28. | KNR AL-01 L-01 0703-04-989 | Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i zarządzającego z tytułu trudności algorytmu - średniej trudności Krotność = 1,00 | 1,00 | wariant |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |  |  |

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 72 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 726,60 |  |  |  |  | 1 |
| 2. | 0 | 73 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 944,98 |  |  |  |  | 6 1 4 5 7 8 9 23 |
| 3. | 0 | 74 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 3,00 |  |  |  |  | 23 |
| 4. | 0 | 999 | robocizna | r-g | 956,66 |  |  |  |  | 22 10 14 16 19 15 13 21 17 18 24 25 26 27 28 12 11 20 |
| 5. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 2,52 |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 2 633,76 |  |  |  |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 131 | Obudowa modułu GEH MOD IP66 | szt | 46,00 |  |  |  |  | 17 18 |
| 2. | 1 | 136 | Obudowa GH MOD2 IP66 | szt | 7,00 |  |  |  |  | 19 |
| 3. | 1 | 200 | Centrale INTEGRAL IP CX | szt | 1,00 |  |  |  |  | 10 |
| 4. | 1 | 203/1 | Karta sterująca B6-LAN | szt | 1,00 |  |  |  |  | 10 |
| 5. | 1 | 21111/2008 | Kołki rozporowe metalowe firmy OBO BETTERMANN - 3498425 | szt | 11 340,00 |  |  |  |  | 1 |
| 6. | 1 | 220 | Gniazdo standardowe USB 501-1 | szt | 75,00 |  |  |  |  | 13 |
| 7. | 1 | 223 | CUBUS MTD 533X interaktywna czujka wielokryteryjna (TF1-TF9) | szt | 75,00 |  |  |  |  | 14 |
| 8. | 1 | 229 | Przycisk pożarowy MCP535X-1 kolor czerwony (IP 52) | szt | 17,00 |  |  |  |  | 16 |
| 9. | 1 | 229/1 | Szyld opisowy dla MCP535X | szt | 17,00 |  |  |  |  | 16 |
| 10. | 1 | 231 | Moduł wejścia / wyjścia BX-OI3, 2we + optozłącze, 1wy (60W) z funkcją failsafe | szt | 44,00 |  |  |  |  | 17 |
| 11. | 1 | 232 | Moduł wejścia BX-IOM | szt | 2,00 |  |  |  |  | 18 |
| 12. | 1 | 250 | Akumulator 12 V 17 Ah | szt | 24,00 |  |  |  |  | 11 |
| 13. | 1 | 321 | Przekaźnikowy moduł sterujący BX-REL4 | szt | 7,00 |  |  |  |  | 19 |
| 14. | 1 | 3222/2008 | Uchwyty kabelkowe OBO BETTERMANN - 1015 | szt | 11 340,00 |  |  |  |  | 1 |
| 15. | 1 | 544/2016 | Puszka PIP | szt | 30,00 |  |  |  |  | 21 |
| 16. | 1 | 5665 | Sygnalizator akustyczny SAK7 | szt | 30,00 |  |  |  |  | 20 |
| 17. | 1 | 675/16 | Czujka liniowa OSID nadajnik/odbiornik OSE-SP-01;OSI-90 | szt | 3,00 |  |  |  |  | 15 |
| 18. | 1 | 6999 | Licencja programu SecoLOG do 1000pkt | szt | 1,00 |  |  |  |  | 22 |
| 19. | 1 | 76681 | Komputer i3 dysk 100GB, drukarka, dwa monitory 19, mysz, Windows | szt | 1,00 |  |  |  |  | 22 |
| 20. | 1 | 78889 | Zasilacz atestowany 7A/24V | szt | 11,00 |  |  |  |  | 12 |
| 21. | 0 | 8888 | Przewody HTKSH ekw. 1x2x0,8 | m | 1 331,20 |  |  |  |  | 4 8 |
| 22. | 0 | 8889 | Przewody HTKSH ekw. 1x2x1,0 | m | 1 331,20 |  |  |  |  | 5 9 |
| 23. | 1 | 91 | Przewody HDGs 2x1,0 | m | 936,00 |  |  |  |  | 6 |
| 24. | 1 | 95 | Przewody HDGs 2x1,5 | m | 936,00 |  |  |  |  | 7 |
| 25. | 0 | at13002 | zaprawa | m3 | 0,07 |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | al001 | przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta |  | m-g | 1,90 |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | MONTAŻ INSTALACJI Ilość r-g: 1 698,92 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | MONTAŻ ELEMENTÓW SYSTEMU Ilość r-g: 560,47 |  |  |  |  |  |
| 3. | PROGRAMOWANIE, URUCHOMIENIE SYSTEMU Ilość r-g: 374,37 |  |  |  |  |  |

## E. PRZEDMIAR ROBÓT

branża :

### TELETECHNIKA

#### ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSŁUGI KLIENTA

- Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312200-9 Instalowanie przeciwłamaniowych systemów alarmowych

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

Podstawa opracowania:KNR 5-08, KNR AT-15, KNR AL-01, KNR AT-14, AW

Waluta: PLN

| Poziom cen robót |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poziom cen robocizny |  |  |
| Poziom cen materiałów |  |  |
| Stawka robocizny kalkulacyjnej |  |  |
| Koszty pośr. od R | % |  |
| Koszty pośr. od S | % |  |
| Zysk od R | % |  |
| Zysk od S | % |  |
| Zysk od KR | % |  |
| Stawka VAT | 23,00 % |  |
| Wartość brutto | PLN |  |

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. MONTAŻ INSTALACJI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080101-04-040 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża betonowego sprzętem mechanicznym.Przykręnienie uchwytów do kołków plastikowych krotność= 1,00 | m | 1 116,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080110-01-040 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t.na gotowych uchwytach -RKp fi 20/14 krotność= 1,00 | m | 1 116,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080207-01-040 | Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - UTP4x2x0,5 kat 6 krotność= 1,00 | m | 1 720,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080110-01-040 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t.na gotowych uchwytach - Rurki RS sztywna fi 18 krotność= 1,00 | m | 540,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080207-01-040 | Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - Przewód OMY 3x2,5 krotność= 1,00 | m | 864,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0108-01-020 | Montaż gniazd abonenckich - 1xRJ45 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0108-01-020 | Montaż gniazd abonenckich - 2xRJ45 krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0108-05-020 | Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe krotność= 1,00 | szt | 11,00 |

2. MONTAŻ URZĄDZEŃ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0503-04-020 | Montaż elementów systemu - Serwer ESOK krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0112-01-020 | Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0108-05-020 | Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w panelu krotność= 1,00 | szt | 24,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0112-01-020 | Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 GTX 2xSFP krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0701-01-020 | Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14T-14 0110-04-090 | Montaż - listwa zasilająca krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0112-08-020 | Montaż UPS S-1050 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0112-08-020 | Montaż UPS serwer ESOK 1500VA/900W AVR 2xIEC+2xSCH USB RJ 4 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0208-01-020 | Montaż elementów obsługowych - Drukarka fiskalna Posnet Thermal krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0208-01-020 | Montaż elementów obsługowych - Drukarka HP LaserJet Pro 200 M201n LAN krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0301-02-020 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Czytnik transponderowy RFID krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0304-07-020 | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - bramka blokująca wejście o wys. do 1,5 m krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0304-08-020 | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - kołowrót blokujący wejście o wys. do 1,5 m krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0402-01-020 | Montaż Przycisk wyjścia awaryjneg krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0301-02-020 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Czytnik transponderowy RFID krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0112-04-020 | Montaż zasilacza krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0302-02-020 | Montaż elementów systemu - Sterownik komunikacji szeregowej LAN/2xRS485 krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych Norm-zak-149 | Montaż tablicy LED krotność= 1,00 | r-g | 1,00 |

3. MONTAŻ SZAFEK BASENOWYCH I I PRZEBIERALNI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Montaż szafek basenowych HPLL2 krotność= 1,00 | szt | 109,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Montaż przebieralni przejściowej krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0302-05-020 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - sterownik do szafek krotność= 1,00 | szt | 16,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0301-02-020 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Czytnik transponderowy RFID krotność= 1,00 | szt | 16,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0304-02-02 | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zamek elektromechaniczny (blokowy) krotność= 1,00 | szt | 218,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0115-05-020 | Montaż urządzenia zdalnej transmisji - Konwerter RS 485/LAN krotność= 1,00 | szt | 1,00 |

4. URUCHOMIENIE I OPROGRAMOWANIE SYSTEMU

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0601-05-098 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 150 kroków programowych (instrukcji) krotność= 1,00 | system | 1,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0604-07-020 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementów liniowych krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0702-04-020 | Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi o pojemności od 15 do 20 MB krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0702-06-084 | Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorującego systemy alarmowe krotność= 1,00 | instr. | 414,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0703-03-989 | Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i zarządzającego z tytułu złożoności warunków pracy stanowiska komputerowego - praca w sieci krotność= 1,00 | wariant | 1,00 |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m | C.j. R | C.j. M | C.j. S | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | MONTAŻ INSTALACJI |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KNR 5-08 0101-04-040 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża betonowego sprzętem mechanicznym.Przykręnienie uchwytów do kołków plastikowych Krotność = 1,00 | 1 116,00 | m |  |  |  |  |
| 2. | KNR 5-08 0110-01-040 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t.na gotowych uchwytach -RKp fi 20/14 Krotność = 1,00 | 1 116,00 | m |  |  |  |  |
| 3. | KNR 5-08 0207-01-040 | Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - UTP4x2x0,5 kat 6 Krotność = 1,00 | 1 720,00 | m |  |  |  |  |
| 4. | KNR 5-08 0110-01-040 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t.na gotowych uchwytach - Rurki RS sztywna fi 18 Krotność = 1,00 | 540,00 | m |  |  |  |  |
| 5. | KNR 5-08 0207-01-040 | Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - Przewód OMY 3x2,5 Krotność = 1,00 | 864,00 | m |  |  |  |  |
| 6. | KNR AT-15 T-15 0108-01-020 | Montaż gniazd abonenckich - 1xRJ45 Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 7. | KNR AT-15 T-15 0108-01-020 | Montaż gniazd abonenckich - 2xRJ45 Krotność = 1,00 | 5,00 | szt |  |  |  |  |
| 8. | KNR AT-15 T-15 0108-05-020 | Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe Krotność = 1,00 | 11,00 | szt |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | MONTAŻ URZĄDZEŃ |  |  |  |  |  |  |
| 9. | KNR AL-01 L-01 0503-04-020 | Montaż elementów systemu - Serwer ESOK Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 10. | KNR AT-15 T-15 0112-01-020 | Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 11. | KNR AT-15 T-15 0108-05-020 | Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w panelu Krotność = 1,00 | 24,00 | szt |  |  |  |  |
| 12. | KNR AT-15 T-15 0112-01-020 | Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 GTX 2xSFP Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 13. | KNR AL-01 L-01 0701-01-020 | Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego Krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
| 14. | KNR AT-14 T-14 0110-04-090 | Montaż - listwa zasilająca Krotność = 1,00 | 2,00 | kpl |  |  |  |  |
| 15. | KNR AL-01 L-01 0112-08-020 | Montaż UPS S-1050 Krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
| 16. | KNR AL-01 L-01 0112-08-020 | Montaż UPS serwer ESOK 1500VA/900W AVR 2xIEC+2xSCH USB RJ 45 Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 17. | KNR AL-01 L-01 0208-01-020 | Montaż elementów obsługowych - Drukarka fiskalna Posnet Thermal Krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
| 18. | KNR AL-01 L-01 0208-01-020 | Montaż elementów obsługowych - Drukarka HP LaserJet Pro 200 M201n LAN Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 19. | KNR AL-01 L-01 0301-02-020 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Czytnik transponderowy RFID Krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
| 20. | KNR AL-01 L-01 0304-07-020 | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - bramka blokująca wejście o wys. do 1,5 m Krotność = 1,00 | 5,00 | szt |  |  |  |  |
| 21. | KNR AL-01 L-01 0304-08-020 | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - kołowrót blokujący wejście o wys. do 1,5 m Krotność = 1,00 | 5,00 | szt |  |  |  |  |
| 22. | KNR AL-01 L-01 0402-01-020 | Montaż Przycisk wyjścia awaryjnego Krotność = 1,00 | 5,00 | szt |  |  |  |  |
| 23. | KNR AL-01 L-01 0301-02-020 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Czytnik transponderowy RFID Krotność = 1,00 | 8,00 | szt |  |  |  |  |
| 24. | KNR AL-01 L-01 0112-04-020 | Montaż zasilacza Krotność = 1,00 | 3,00 | szt |  |  |  |  |
| 25. | KNR AL-01 L-01 0302-02-020 | Montaż elementów systemu - Sterownik komunikacji szeregowej LAN/2xRS485 Krotność = 1,00 | 3,00 | szt |  |  |  |  |
| 26. | Norm-zak-149 | Montaż tablicy LED Krotność = 1,00 | 1,00 | r-g |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | MONTAŻ SZAFEK BASENOWYCH I I PRZEBIERALNI |  |  |  |  |  |  |
| 27. | AW-020 | Montaż szafek basenowych HPLL2 Krotność = 1,00 | 109,00 | szt |  |  |  |  |
| 28. | AW-020 | Montaż przebieralni przejściowej Krotność = 1,00 | 8,00 | szt |  |  |  |  |
| 29. | KNR AL-01 L-01 0302-05-020 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - sterownik do szafek Krotność = 1,00 | 16,00 | szt |  |  |  |  |
| 30. | KNR AL-01 L-01 0301-02-020 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Czytnik transponderowy RFID Krotność = 1,00 | 16,00 | szt |  |  |  |  |
| 31. | KNR AL-01 L-01 0304-02-020 | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zamek elektromechaniczny (blokowy) Krotność = 1,00 | 218,00 | szt |  |  |  |  |
| 32. | KNR AL-01 L-01 0115-05-020 | Montaż urządzenia zdalnej transmisji - Konwerter RS 485/LAN Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | URUCHOMIENIE I OPROGRAMOWANIE SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |
| 33. | KNR AL-01 L-01 0601-05-098 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 150 kroków programowych (instrukcji) Krotność = 1,00 | 1,00 | system |  |  |  |  |
| 34. | KNR AL-01 L-01 0604-07-020 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementów liniowych Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 35. | KNR AL-01 L-01 0702-04-020 | Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi o pojemności od 15 do 20 MB Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 36. | KNR AL-01 L-01 0702-06-084 | Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorującego systemy alarmowe Krotność = 1,00 | 414,00 | instr. |  |  |  |  |
| 37. | KNR AL-01 L-01 0703-03-989 | Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i zarządzającego z tytułu złożoności warunków pracy stanowiska komputerowego - praca w sieci Krotność = 1,00 | 1,00 | wariant |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |  |  |

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 315 | monter-instalator - gr.V | r-g | 3,1150 |  |  |  |  | 10 11 12 14 6 7 8 |
| 2. | 0 | 72 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 150,1020 |  |  |  |  | 1 |
| 3. | 0 | 73 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 388,5052 |  |  |  |  | 1 3 2 5 4 |
| 4. | 1 | 999 | Robocizna | r-g | 1 715,5816 |  |  |  |  | 9 13 15 17 18 19 21 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 16 |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 2 257,3038 |  |  |  |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 11/16 | Sterownik szafkowy grupowy z zasilaczem 24VDC i akumulatorowym awaryjnym podtrzymaniem zasilania dla min 40 szafek | szt | 16,0000 |  |  |  |  | 29 |
| 2. | 1 | 112 | Tablica informacyjna LED | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 26 |
| 3. | 1 | 178/16 | Bramka uchylna sterowana z pulpitu JEW-02 | szt | 5,0000 |  |  |  |  | 20 |
| 4. | 1 | 190/16 | Bramka tripod - stal nierdzewna nie gorsze niż CAME Twister Light | szt | 5,0000 |  |  |  |  | 21 |
| 5. | 1 | 211/16 | UPS serwer ESOK 1500VA/900W AVR 2xIEC+2xSCH USB RJ 45 | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 16 |
| 6. | 1 | 3222 | Zamek elektromagnetyczny 24VDC 180mA | szt | 218,0000 |  |  |  |  | 31 |
| 7. | 1 | 411/16 | Przycisk wyjścia awaryjnego | szt | 5,0000 |  |  |  |  | 22 |
| 8. | 1 | 43/16 | Pasek basenowy z transponderem i numeracją | szt | 218,0000 |  |  |  |  | 19 |
| 9. | 1 | 4331/16 | Przebieralnia przejściowa z lamiantu HPL - zamykanie ławeczką z sygnalizacją diodową o zajętości (czerwona, zielona) | szt | 8,0000 |  |  |  |  | 28 |
| 10. | 1 | 4333/16 | Szafka basenowa z HPL L2 (dla 2 osób) o szer. 400 mm, wysokości korpusu 1800mm na nogach 130mm, konstrukcja oparta o profil aluminiowy | szt | 109,0000 |  |  |  |  | 27 |
| 11. | 1 | 500 | Zestaw komputerowy standartowy + monitor 19" ; oprogramowanie systemowe (windows XP; 7); | kpl | 2,0000 |  |  |  |  | 13 |
| 12. | 1 | 5000/16 | Drukarka fiskalna Posnet Thermal | szt | 2,0000 |  |  |  |  | 17 |
| 13. | 1 | 50004/16 | Szuflada do drukarki fiskalnej | szt | 2,0000 |  |  |  |  | 17 |
| 14. | 1 | 5009/16 | Drukarka HP LaserJet Pro 200 M201n LAN | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 18 |
| 15. | 1 | 54/16 | Czytnik transponderowy RFID - kasowy, ruchomy umieszczony w zwartej obudowie do przemieszczania po blacie stołu - USB | szt | 2,0000 |  |  |  |  | 19 |
| 16. | 1 | 541/16 | Konwerter RS 485/LAN | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 32 |
| 17. | 1 | 555/16 | Czytnik transponderowy RFID - pod tynkowy, np. do mocowania na trwałe do obudowy bramki, | szt | 8,0000 |  |  |  |  | 23 |
| 18. | 1 | 561/16 | Czytnik transponderowy RFID - szafkowy z wyświetlaczem 3xLED, umieszczony w zwartej obudowie, do otwierania zamków w szafkach | szt | 16,0000 |  |  |  |  | 30 |
| 19. | 1 | 64090/2009 | Moduł RJ45 BC kat.6 UTP | szt | 35,0000 |  |  |  |  | 11 8 |
| 20. | 1 | 655/16 | Sterownik komunikacji szeregowej LAN/2xRS485 | szt | 3,0000 |  |  |  |  | 25 |
| 21. | 1 | 68111 | UPS S-1050 | szt | 2,0000 |  |  |  |  | 15 |
| 22. | 1 | 6999 | Licencja programu komputerowego do obsługi klientów | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 9 |
| 23. | 1 | 7060999(2) | Panel 24xRJ45 BC 1U "light", bez modułów | kpl | 1,0000 |  |  |  |  | 10 |
| 24. | 1 | 74221 | Przełącznik zarządzalny stackowany 24xRJ45 GE Base-TX+ 2x SFP | kpl | 1,0000 |  |  |  |  | 12 |
| 25. | 0 | 754333 | Rurki RS sztywna fi 18 | m | 561,6000 |  |  |  |  | 4 |
| 26. | 0 | 755 | Gniazdo 45x45 dla 1x RJ45 BC , komplet bez modułu | kpl | 1,0000 |  |  |  |  | 6 |
| 27. | 0 | 756 | Gniazdo 45x45 dla 2x RJ45 BC , komplet bez modułu | kpl | 5,0000 |  |  |  |  | 7 |
| 28. | 0 | 75802 | Rurki karbowane RKp fi 20/14 (bez bruzdowania) | m | 1 160,6400 |  |  |  |  | 2 |
| 29. | 0 | 7599999 | Uchwyty pod RVS | szt | 2 343,6000 |  |  |  |  | 1 |
| 30. | 1 | 76681 | Serwer ESOK | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 9 |
| 31. | 1 | 7761999(2) | Listwa zasilająca | kpl | 2,0000 |  |  |  |  | 14 |
| 32. | 1 | 78811 | Moduł zasilania 230VAC/24-12VDC | szt | 3,0000 |  |  |  |  | 24 |
| 33. | 0 | 8811 | Przewód OMY 3x2,5 | m | 898,5600 |  |  |  |  | 5 |
| 34. | 1 | 8888 | Kabel U/UTP 200 MHz kat.6, 4 pary 24AWG 100 Ohm, PVC, 305m, 25 lat | m | 1 788,8000 |  |  |  |  | 3 |
| 35. | 0 | 8990499 | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 2 343,6000 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Nie znaleziono żadnych składników sprzętu.

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | MONTAŻ INSTALACJI Ilość r-g: 540,6702 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | MONTAŻ URZĄDZEŃ Ilość r-g: 320,6120 |  |  |  |  |  |
| 3. | MONTAŻ SZAFEK BASENOWYCH I I PRZEBIERALNI Ilość r-g: 1 156,8600 |  |  |  |  |  |
| 4. | URUCHOMIENIE I OPROGRAMOWANIE SYSTEMU Ilość r-g: 239,1616 |  |  |  |  |  |

## F. PRZEDMIAR ROBÓT

branża :

### TELETECHNIKA

INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA I TABLICA WYNIKÓW

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

32321200-1 Urządzenia audiowizualne

30232700-1 Centralna jednostka sterująca

32342410-9 Sprzęt dźwiękowy

32342400-6 Sprzęt nagłaśniający

32343000-9 Wzmacniacze

32342412-3 Głośniki

32341000-5 Mikrofony

32350000-1 Części sprzętu dźwiękowego i wideo

Podstawa opracowania: NORM.ZAK.

Waluta: PLN

| Poziom cen robót |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poziom cen robocizny |  |  |
| Poziom cen materiałów |  |  |
| Stawka robocizny kalkulacyjnej |  |  |
| Koszty pośr. od R | % |  |
| Koszty pośr. od S | % |  |
| Zysk od R | % |  |
| Zysk od S | % |  |
| Zysk od KR | % |  |
| Stawka VAT | 23,00 % |  |
| Wartość brutto | PLN |  |

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. TABLICA WYNIKÓW

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych Norma zakł-020 | Montaż tablicy wyników na gotowym stelażu krotność= 1,00 | szt | 1,00 |

2. SYSTEM MOBILNEGO NAGŁOŚNIENIA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych ZESTAWIENIE-020 | Zestawienie sprzętu krotność= 1,00 | szt | 1,00 |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m | C.j. R | C.j. M | C.j. S | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | TABLICA WYNIKÓW |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Norma zakł-020 | Montaż tablicy wyników na gotowym stelażu Krotność = 1,0 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | SYSTEM MOBILNEGO NAGŁOŚNIENIA |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ZESTAWIENIE-020 | Zestawienie sprzętu Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |  |  |

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 1 | Robotnik | r-g | 100,0000 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 100,0000 |  |  |  |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 1 | Szeroko pasmowa kolumna typu Vertical Array 4x6,5"+1 -Dynacord TS400 Aktywny subwoofer 1x15", 24- bitowy DSP z dwoma wzmacniaczami klasa D o mocy 1000W każdyDynagord PSD 215 Adaptor kątowy +/-10Dynacord TA-TS400 Mixer audio z 24-bitowym procesoremDynacord CMS 600-3 100 Statyw mikrofony Mikrofon bezprzewodowy typu Hand HeldSennheiser EW-135 G3 Odtwarzacz CD/USB/SD/RADIO FMAparat Audio PCR3000RMKIII Szafa 10U na kółkach Okablowanie | kpl | 1,0000 |  |  |  |  | 2 |
| 2. | 1 | 122 | Tablicy wyników TW8/c5x15+12 o parametrach:- zbudowanej z ośmiu modułów ( wyświetlaczy ) - w czterech kolumnach - wyświetlanie wyników w formacie nr toru oraz czas 88:88.8- wysokość cyfr: nr toru, MM:SS -15cm, 1/10s - 12cm- Wpisywanie wartości z komputera - RS485 lub Ethernet lub z innego systemu pomiaru czasu - po uzgodnieniu protokołu transmisji- pomiaru czasów jako zestawu stoperów. Do tablicy zostanie dołączonych 9 pulpitów : jeden wspólny z przyciskami START i RESET, sześć z przyciskami STOP- opisy stałe wykonane z długowiecznej folii samoprzylepnej- zasilanie 230V- opisy oraz piktogramy wykonane z długowiecznej winylowej folii samoprzylepnej | kpl | 1,0000 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Nie znaleziono żadnych składników sprzętu.

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | TABLICA WYNIKÓW Ilość r-g: 100,0000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | SYSTEM MOBILNEGO NAGŁOŚNIENIA Ilość r-g: 0,0000 |  |  |  |  |  |

## G. PRZEDMIAR ROBÓT

branża :

### TELETECHNIKA

#### SYSTEM PRZYZYWOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45000000-7   Roboty budowlane

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7   Instalowanie systemów alarmowych i anten

Podstawa opracowania:KNR 5-18, KNR 4-01, KNR 5-08, KNR AT-15, KNR AL-01, AW,

Waluta:PLN

| Poziom cen robót |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poziom cen robocizny |  |  |
| Poziom cen materiałów |  |  |
| Stawka robocizny kalkulacyjnej |  |  |
| Koszty pośr. od R | % |  |
| Koszty pośr. od S | % |  |
| Zysk od R | % |  |
| Zysk od S | % |  |
| Zysk od KR | % |  |
| Stawka VAT | 23,00 % |  |
| Wartość brutto | PLN |  |

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. MONTAŻ OKABLOWANIA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-181712-03-020 | Przebicie przez ścianę o grubości 1 1/2 cegły krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010336-01-040 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m | 30,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080110-02-040 | Rury winidurowe o średnicy do 21 mm układane n.t.na gotowych uchwytach krotność= 1,00 | m | 30,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080207-01-040 | Przewody kabelkowe wciągane do rur. YTKSYekw4x2x0,5 krotność= 1,00 | m | 30,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010326-01-040 | Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1/2 cegły. zaprawa z wapna suchogaszonego krotność= 1,00 | m | 30,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080212-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - YTKSYekw4x2x0,5 krotność= 1,00 | m | 70,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080212-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - OMY3x1,5 krotność= 1,00 | m | 100,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-080514-01-020 | Obróbka ekran. Końców. Kabli sygnalizac. teletechnicznych przewodów wieloparowych z powłoką ekranową poszczególnych par żył o ilości żył do 5 - współczynnik 0,6 krotność= 1,00 | szt | 6,00 |

2. MONTAŻ URZĄDZEŃ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0115-01-020 | Montaż matrycy sygnalizacyjnej krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0111-02-020 | Montaż elementów obsługowych - podcentralka krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0112-03-020 | Montaż zasilacza - 2A/12V/230V krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0204-01-020 | Montaż Włącznik łaźienkowy krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0204-01-020 | Montaż Lampka sygnalizacyjna krotność= 1,00 | szt | 2,00 |

3. SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE SYSTEMU

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0601-01-098 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji) krotność= 1,00 | system | 1,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0603-01-086 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 2 adresów krotność= 1,00 | lin. | 1,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0604-01-020 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych krotność= 1,00 | szt | 1,00 |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m | C.j. R | C.j. M | C.j. S | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | MONTAŻ OKABLOWANIA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KNR 5-18 1712-03-020 | Przebicie przez ścianę o grubości 1 1/2 cegły Krotność = 1,00 | 4,00 | szt |  |  |  |  |
| 2. | KNR 4-01 0336-01-040 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 1,00 | 30,00 | m |  |  |  |  |
| 3. | KNR 5-08 0110-02-040 | Rury winidurowe o średnicy do 21 mm układane n.t.na gotowych uchwytach Krotność = 1,00 | 30,00 | m |  |  |  |  |
| 4. | KNR 5-08 0207-01-040 | Przewody kabelkowe wciągane do rur. YTKSYekw4x2x0,5 Krotność = 1,00 | 30,00 | m |  |  |  |  |
| 5. | KNR 4-01 0326-01-040 | Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1/2 cegły. zaprawa z wapna suchogaszonego Krotność = 1,00 | 30,00 | m |  |  |  |  |
| 6. | KNR 5-08 0212-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - YTKSYekw4x2x0,5 Krotność = 1,00 | 70,00 | m |  |  |  |  |
| 7. | KNR 5-08 0212-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - OMY3x1,5 Krotność = 1,00 | 100,00 | m |  |  |  |  |
| 8. | KNR 7-08 0514-01-020 | Obróbka ekran. Końców. Kabli sygnalizac. teletechnicznych przewodów wieloparowych z powłoką ekranową poszczególnych par żył o ilości żył do 5 - współczynnik 0,6 Krotność = 1,00 | 6,00 | szt |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | MONTAŻ URZĄDZEŃ |  |  |  |  |  |  |
| 9. | KNR AT-15 T-15 0115-01-020 | Montaż matrycy sygnalizacyjnej Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 10. | KNR AL-01 L-01 0111-02-020 | Montaż elementów obsługowych - podcentralka Krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
| 11. | AL-01-0112-03-020 | Montaż zasilacza - 2A/12V/230V Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 12. | AL-01-0204-01-020 | Montaż Włącznik łaźienkowy Krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
| 13. | AL-01-0204-01-020 | Montaż Lampka sygnalizacyjna Krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |
| 14. | KNR AL-01 L-01 0601-01-098 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji) Krotność = 1,00 | 1,00 | system |  |  |  |  |
| 15. | KNR AL-01 L-01 0603-01-086 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 2 adresów Krotność = 1,00 | 1,00 | lin. |  |  |  |  |
| 16. | KNR AL-01 L-01 0604-01-020 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |  |  |

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 063 | Elektromonter aparat. kontr-pomiarowej | r-g | 2,0937 |  |  |  |  | 8 |
| 2. | 1 | 073 | Elektromonter linii i urz. elektrycznych | r-g | 10,0020 |  |  |  |  | 3 6 7 |
| 3. | 0 | 315 | monter-instalator - gr.V | r-g | 0,1000 |  |  |  |  | 9 |
| 4. | 0 | 342 | Murarz ii | r-g | 2,0400 |  |  |  |  | 5 |
| 5. | 0 | 391 | Robotnik budowlany i | r-g | 18,4328 |  |  |  |  | 1 2 5 |
| 6. | 0 | 42 | Cieśla ii | r-g | 6,1200 |  |  |  |  | 2 5 |
| 7. | 0 | 73 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 1,0380 |  |  |  |  | 4 |
| 8. | 0 | 999 | robocizna | r-g | 51,1500 |  |  |  |  | 10 11 12 13 14 15 16 |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 90,9765 |  |  |  |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1602003 | Piasek do zapraw | m3 | 0,0120 |  |  |  |  | 5 |
| 2. | 0 | 1700301 | Cement portlandzki zwykły bez dodatków"35" | kg | 2,3400 |  |  |  |  | 5 |
| 3. | 0 | 1720200 | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | kg | 1,3200 |  |  |  |  | 5 |
| 4. | 0 | 3930000 | Woda | m3 | 0,0060 |  |  |  |  | 5 |
| 5. | 1 | 4580 | Przewód YTKSYekw4x2x0,5 | m | 104,0000 |  |  |  |  | 4 6 |
| 6. | 1 | 4589 | Przewód OMY2x1,5 | m | 104,0000 |  |  |  |  | 7 |
| 7. | 1 | 674/16 | Lamka sygnalizacyjnaLS41B | szt | 2,0000 |  |  |  |  | 13 |
| 8. | 1 | 678/16 | Włacznik łazienkowy Wł40 | szt | 2,0000 |  |  |  |  | 12 |
| 9. | 1 | 7580087 | Rura instalacyjna gładka RL21 | m | 31,2000 |  |  |  |  | 3 |
| 10. | 1 | 76669 | PodcentralkaPS210 | szt | 2,0000 |  |  |  |  | 10 |
| 11. | 1 | 7690 | SWI9R-2IO Switch 9 portowy (2 x IO-BUS) | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 9 |
| 12. | 1 | 79/2016 | Zasilacz 12V/2A | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 43211 | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 |  | m-g | 0,3000 |  |  |  |  | 5 |
| 2. | 0 | al001 | przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta |  | m-g | 0,9500 |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  | 17,59 | 18,82 |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | MONTAŻ OKABLOWANIA Ilość r-g: 39,7265 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | MONTAŻ URZĄDZEŃ Ilość r-g: 26,1800 |  |  |  |  |  |
| 3. | SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE SYSTEMU Ilość r-g: 25,0700 |  |  |  |  |  |