## Kosztorys
Nr | Element | Pozycja | Naklad | Podstawa | Kod | Jednostka | Krotnosc | Obmiar | MetodaCen | CenaJednostkowa | CenaR | CenaM | CenaS | Wartosc | WspR | WspM | WspS | RP | MP | SP
Nr | Element | Pozycja | Naklad | Podstawa | Kod | Jednostka | Krotnosc | Obmiar | Typ | CenaJednostkowa | CenaR | CenaM | CenaS | Wspolczynnik | Kodyfikacja | Norma | Limit | CzyRP | CzyMP | CzySP
Nr | Element | Pozycja | Naklad | Podstawa | Kod | Jednostka | Krotność | Obmiar | Metoda kalkulacji ceny | Cena jednostkowa | CenaR | CenaM | CenaS | Wartość | Wsp.zagr.R | Wsp.zagr.M | Wsp.zagr.S | Rob. pom. % | Mat. pom. % | Sprz. pom. %
|  |  | Naklad |  | Kod | Jednostka | Krotność | Obmiar | Typ | Cena jednostkowa | CenaR | CenaM | CenaS | Współczynnik | Kodyfikacja | Norma | Limit | Czy rob. pom. | Czy mat. pom. | Czy sprz. pom.
1 | MONTAŻ OKABLOWANIA | [5 empty] | 0.00 | 0.00
1 |  | Przebicie przez ścianę o grubości 1 1/2 cegły |  | KNR 5-18 | 0518-1712-03-020 | szt | 1.00 | 10.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0.955 | 1.000 | 1.000 | 1.5 | 0 | 0
|  |  | Robotnik budowlany i |  | 391 | zasobnik |  | 10.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1.04 | 9.9320 | *
2 |  | Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu |  | KNR AT-13 | KNR AT-13 0105-01-040 | m | 1.00 | 80.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.5 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | zasobnik |  | 80.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 0.0945 | 7.5600
|  |  | zaprawa |  | at13002 | m3 |  | 80.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | Własna | 0.0007 | 0.0560 |  | *
3 |  | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach - YTDY8x0,5 |  | KNR 5-08 | 0508-0212-01-040 | m | 1.00 | 600.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.5 | 0
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. |  | 73 | zasobnik |  | 600.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 0.0405 | 24.3000
|  |  | Przewody kabelkowe YTDY 8x0,5 |  | 79599911 | m |  | 600.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1.04 | 624.0000 |  | *
4 |  | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm |  | KNNR Wacetob 5 | N005-1208-010-040 | m | 1.00 | 80.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Robocizna |  | 999 | zasobnik |  | 80.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | KMB | 0.0315 | 2.5200
5 |  | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd |  | KNR 5-08 | 0508-0107-01-040 | m | 1.00 | 20.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.5 | 0
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. |  | 73 | zasobnik |  | 20.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 0.0913 | 1.8260
|  |  | Rury kablowe z tworzywa sztucznego |  | 7580099 | m |  | 20.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1.04 | 20.8000 |  | *
6 |  | Przewody mocowane w tynku do innego podłoża. -YTDY 8x0,5 |  | KNR 5-08 | 0508-0209-0201-040 | m | 1.00 | 30.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.5 | 0
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. |  | 73 | zasobnik |  | 30.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 0.043 | 1.2900
|  |  | Przewody kabelkowe YTDY 8x0,5 |  | 79599911 | m |  | 30.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1.04 | 31.2000 |  | *
7 |  | Przewody mocowane w tynku do innego podłoża. -YnTKSY 2x2x1,0 |  | KNR 5-08 | 0508-0209-0201-040 | m | 1.00 | 50.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.5 | 0
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. |  | 73 | zasobnik |  | 50.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 0.043 | 2.1500
|  |  | Przewody kabelkowe YnTKSY 2x2x1,0 |  | 79591 | m |  | 50.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1.04 | 52.0000 |  | *
8 |  | Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, FTP 4x2x0,5 |  | KNR 5-08 | 0508-0207-01-040 | m | 1.00 | 50.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.5 | 0
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. |  | 73 | zasobnik |  | 50.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 0.0346 | 1.7300
|  |  | Przewody FTP4x2x0,5 |  | 7959999 | m |  | 50.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1.04 | 52.0000 |  | *
9 |  | Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, -YTDY 8x0,5 |  | KNR 5-08 | 0508-0207-01-040 | m | 1.00 | 490.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.5 | 0
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. |  | 73 | zasobnik |  | 490.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 0.0346 | 16.9540
|  |  | Przewody kabelkowe YTDY 8x0,5 |  | 79599911 | m |  | 490.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1.04 | 509.6000 |  | *
2 | MONTAŻ URZĄDZEŃ | [5 empty] | 1.00 | 1.00
10 |  | Montaż centrali alarmowej |  |  | AL-01-0102-05-020 | szt | 1.00 | 1.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | zasobnik |  | 1.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 40.8 | 40.8000
|  |  | Centrala AlphaVision XL w obudowie metalowej |  | 101/2005 | szt |  | 1.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 1.0000
11 |  | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego |  | KNR AL-01 | KNR AL-01 0302-01-020 | szt | 1.00 | 2.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | zasobnik |  | 2.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 7.87 | 15.7400
|  |  | Moduł przekaźnikowy RO |  | 7666/16 | szt |  | 2.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 2.0000
12 |  | Montaż akumulatora bezobsługowego - 18Ah |  |  | AL-01-0109-02-020 | szt | 1.00 | 2.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | zasobnik |  | 2.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 2.5 | 5.0000
|  |  | Akumulator 18Ah |  | 70/2006 | szt |  | 2.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 2.0000
13 |  | Montaż akumulatora bezobsługowego - 24Ah |  |  | AL-01-0109-02-020 | szt | 1.00 | 1.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | zasobnik |  | 1.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 2.5 | 2.5000
|  |  | Akumulator 24Ah |  | 71/16 | szt |  | 1.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 1.0000
14 |  | Montaż elementu obsługowego - Klawiatura |  |  | AL-01-0301-02-020 | szt | 1.00 | 1.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | zasobnik |  | 1.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 5.78 | 5.7800
|  |  | Manipulatr kontrolny AlphaVision LCD (AlphaVision ML i XL) |  | 94/2005 | szt |  | 1.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 1.0000
15 |  | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod |  | KNR AL-01 | KNR AL-01 0301-02-020 | szt | 1.00 | 2.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | zasobnik |  | 2.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 5.78 | 11.5600
|  |  | Czytnik zbliżeniowy AlphaVision (125kHz) |  | 78/16 | szt |  | 2.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 2.0000
16 |  | Montaż sygnalizatora akustycznego - wewnętrzny |  |  | AL-01-0108-01-020 | szt | 1.00 | 1.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | zasobnik |  | 1.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1.87 | 1.8700
|  |  | Sygnalizator akustyczny wewnętrzny |  | 61/2005 | szt |  | 1.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 1.0000
17 |  | Montaż sygnalizatora akustycznego - zewnętrzny |  |  | AL-01-0108-01-020 | szt | 1.00 | 1.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | zasobnik |  | 1.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1.87 | 1.8700
|  |  | Sygnalizator akustyczny zewnętrzny |  | 68/2017 | szt |  | 1.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 1.0000
18 |  | Montaż czujki otwarcia |  |  | Al-01-0203-01-020 | szt | 1.00 | 9.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | zasobnik |  | 9.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 9.0000
|  |  | Czujka kontaktronowa |  | 68/2005 | szt |  | 9.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 9.0000
19 |  | Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa |  | KNR AL-01 | KNR AL-01 0201-05-020 | szt | 1.00 | 1.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | zasobnik |  | 1.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 2.24 | 2.2400
|  |  | NEXT PLUS DUO - Cyfrowy czujnik DUALNY PIR+MW. Zasięg: 15 x15 m. Technologie: TMR, TSI, FM. |  | 4888/2015 | szt |  | 1.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 1.0000
20 |  | Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni |  | KNR AL-01 | KNR AL-01 0201-01-020 | szt | 1.00 | 4.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | zasobnik |  | 4.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1.87 | 7.4800
|  |  | Pasywna czujka podczerwieni |  | 56/16 | szt |  | 4.00 | M | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1 | 4.0000
3 | PROGRAMOWANIE, POMIARY, SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH | [5 empty] | 0.00 | 0.00
21 |  | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego |  |  | AL-01-0601-06-100 | zasobnik | 1.00 | 1.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | zasobnik |  | 1.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 140.4 | 140.4000
22 |  | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych |  |  | AL-01-0602-01-020 | szt | 1.00 | 15.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | zasobnik |  | 15.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 0.21 | 3.1500
23 |  | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego |  |  | AL-01-0604-06-020 | szt | 1.00 | 1.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | zasobnik |  | 1.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 61 | 61.0000
24 |  | Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemem alarmowym . Zainstalowanie oprogramowania |  |  | AL-01-0702-04-020 | szt | 1.00 | 1.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | zasobnik |  | 1.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 1.48 | 1.4800
25 |  | Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemem alarmowym . Programowanie i uruchomienie oprogramowania |  |  | AL-01-0702-04-020 | szt | 1.00 | 15.00 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0
|  |  | robocizna |  | 999 | zasobnik |  | 15.00 | R | 0 |  |  |  | 1 | ETO | 0.0239 | 0.3585

## Legenda
Wersja | 1
Nr | Element | Pozycja | Naklad | Podstawa | Kod | Jednostka | Krotność | Obmiar | Metoda kalkulacji ceny | Cena jednostkowa | Wartość | CenaR | CenaM | CenaS | Kodyfikacja | Norma | Limit | Współczynnik
Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź | Podpowiedź