|  |  |  | TOM 05 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zadanie projektowe |  | BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ |
|  | nazwa i adres obiektu budowlanego |  | ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 Poznań, ul. Głuszyna 187; dz. nr 12/1, 13/1; arkusz 07; obręb 0012 Głuszyna; jedn. ewiden. 306401_1 M. Poznań |
|  | kategoria obiektu budowlanego |  | KATEGORIA IX |
|  | stadium |  | PRZEDMIAR ROBÓT |
|  | branża |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE I LOGICZNE |
|  | zawartość opracowania |  | wg spisu treści |
|  | inwestor |  | Miasto Poznań Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Poznaniu 61-329 Poznań, ul. Głuszyna 187 |
|  | jednostka projektowa |  |  |
|  | zespół autorski |  |  |
|  |  |  | - opracowujący : Paweł Król, 191/P/2012; L-0014589 |
|  | indeks |  | 0451 |
|  | data |  | październik 2017 |

###### UWAGA!

Zastosowanie określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu opracowania.

Dopuszcza się możliwość stosowania materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, że zaproponowane materiały ( i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej.

W przypadku zastosowania propozycji równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów ( i urządzeń) równoważnych, zawierających ich dane techniczne.

Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

### Przedmiar robót

# Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych

dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Poznaniu przy ul. Głuszynskiej 187

Projekt obejmuję :

A.INSTALACJA STRUKTURALNA

B.INSTALACJĘ SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU Z KONTROLĄ DOSTĘPU

C.INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU

D.INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA

E.INSTALACJA DZWONKOWA

- A. PRZEDMIAR ROBÓT

#### INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

- Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

#### 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

Podstawa opracowania:KNR AT-15, KNR 5-08, KNR AT-14, KNR 4-01, KNR AL-01, KNNR Wacetob 5, KNR TP39,

KNR 5-05

Waluta: PLN

| Poziom cen robót |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poziom cen robocizny |  |  |
| Poziom cen materiałów |  |  |
| Stawka robocizny kalkulacyjnej |  |  |
| Koszty pośr. od R | % |  |
| Koszty pośr. od S | % |  |
| Zysk od R | % |  |
| Zysk od S | % |  |
| Zysk od KR | % |  |
| Stawka VAT | 23,00 % |  |
| Wartość brutto | PLN |  |

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. OKABLOWANIE SYSTEMU

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010333-10-020 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080701-01-020 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 1 kg przykręcanych. Montaż na ścianach, jedno mocowanie krotność= 1,00 | szt | 80,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080705-07-040 | Montaż korytek typu "U575" o szerokości 100 mm. Przykręcanie do gotowych otworów krotność= 1,00 | m | 80,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080226-03-040 | Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach z cegły przez mocowanie do kołków rozporowych (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) krotność= 1,00 | m | 100,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010336-01-040 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach i stropach na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m | 40,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 51208-010-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm krotność= 1,00 | m | 40,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080108-01-040 | Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t.w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd krotność= 1,00 | m | 40,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14T-14 0102-01-040 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedzian krotność= 1,00 | m | 80,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080212-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. YTKSY 10x2x0,5 krotność= 1,00 | m | 100,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080212-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. Kabel światłowodowy SM uniwersalny 4J krotność= 1,00 | m | 100,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0105-02-020 | Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080302-03-020 | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych podwójna krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0108-01-020 | Montaż gniazd abonenckich - 2xRJ45 krotnść= 1,00 | szt | 1,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-050207-04-020 | Zarobienie, rozszycie na gniezdnikach oraz włączenie kabli stacyjnych o pojemności 4x2 - analogia krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0119-02-020 | Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej krotność= 1,00 | szt | 2,00 |

2. MONTAŻ URZĄDZEŃ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14T-14 0110-13-115 | Montaż szafki wiszącej dzielonej - 15U 600x600 krotność= 1,00 | kpl. | 1,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14T-14 0110-03-090 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" 15U - panel wentylacyjny krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14T-14 0110-04-090 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" 15U- listwa zasilająca krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0109-15-020 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0108-05-020 | Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe krotność= 1,00 | szt | 50,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14T-14 0109-01-020 | Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - 2xLC 4 piktailii krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0112-01-020 | Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0112-01-020 | Tablice rozdzielcze 19" - 8xRJ45 PoE; 2x1Gb SFP krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0112-01-020 | Tablice rozdzielcze 19" - 16xRJ45 PoE; 2x1Gb SFP krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0119-02-020 | Krosowanie - kabel swiatłowodowych w szafie dystrybucyjnej krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0115-04-020 | Montaż urządzenia zdalnej transmisji - Punkt dostępowy Wi Fi krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14T-14 0108-01-020 | Montaż paneli - Magazyn Voice 19" krotność= 1,00 | szt | 2,00 |

3. POMIARY

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR TP390901-03-101 | Pomiary reflektometryczne montażowe z przełącznicy linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód krotność= 1,00 | odcinek | 4,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR TP390902-03-101 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami. 1 zmierzony światłowód krotność= 1,00 | odcinek | 1,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR TP390902-04-101 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami. Każdy następny zmierzony światłowód krotność= 1,00 | odcinek | 3,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0118-01-108 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia krotność= 1,00 | pomiar | 1,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0118-02-108 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia krotność= 1,00 | pomiar | 1,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0118-03-097 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za udostępnienie punktu pomiarowego krotność= 1,00 | moduł | 2,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0118-04-097 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego krotność= 1,00 | moduł | 27,00 |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m | C.j. R | C.j. M | C.j. S | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | OKABLOWANIE SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KNR 4-01 0333-10-020 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły Krotność = 1,00 | 10,00 | szt |  |  |  |  |
| 2. | KNR 5-08 0701-01-020 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 1 kg przykręcanych. Montaż na ścianach, jedno mocowanie Krotność = 1,00 | 80,00 | szt |  |  |  |  |
| 3. | KNR 5-08 0705-07-040 | Montaż korytek typu "U575" o szerokości 100 mm. Przykręcanie do gotowych otworów Krotność = 1,00 | 80,00 | m |  |  |  |  |
| 4. | KNR 5-08 0226-03-040 | Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach z cegły przez mocowanie do kołków rozporowych (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) Krotność = 1,00 | 100,00 | m |  |  |  |  |
| 5. | KNR 4-01 0336-01-040 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach i stropach na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 1,00 | 40,00 | m |  |  |  |  |
| 6. | KNNR Wacetob 5 1208-010-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm Krotność = 1,00 | 40,00 | m |  |  |  |  |
| 7. | KNR 5-08 0108-01-040 | Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t.w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd Krotność = 1,00 | 40,00 | m |  |  |  |  |
| 8. | KNR AT-14 T-14 0102-01-040 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany Krotność = 1,00 | 80,00 | m |  |  |  |  |
| 9. | KNR 5-08 0212-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. YTKSY 10x2x0,5 Krotność = 1,00 | 100,00 | m |  |  |  |  |
| 10. | KNR 5-08 0212-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. Kabel światłowodowy SM uniwersalny 4J Krotność = 1,00 | 100,00 | m |  |  |  |  |
| 11. | KNR AT-15 T-15 0105-02-020 | Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych Krotność = 1,00 | 8,00 | szt |  |  |  |  |
| 12. | KNR 5-08 0302-03-020 | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych podwójna Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 13. | KNR AT-15 T-15 0108-01-020 | Montaż gniazd abonenckich - 2xRJ45 Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 14. | KNR 5-05 0207-04-020 | Zarobienie, rozszycie na gniezdnikach oraz włączenie kabli stacyjnych o pojemności 4x2 - analogia Krotność = 1,00 | 3,00 | szt |  |  |  |  |
| 15. | KNR AT-15 T-15 0119-02-020 | Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej Krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | MONTAŻ URZĄDZEŃ |  |  |  |  |  |  |
| 16. | KNR AT-14 T-14 0110-13-115 | Montaż szafki wiszącej dzielonej - 15U 600x600 Krotność = 1,00 | 1,00 | kpl. |  |  |  |  |
| 17. | KNR AT-14 T-14 0110-03-090 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" 15U - panel wentylacyjny Krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |  |  |
| 18. | KNR AT-14 T-14 0110-04-090 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" 15U- listwa zasilająca Krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |  |  |
| 19. | KNR AT-15 T-15 0109-15-020 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący Krotność = 1,00 | 3,00 | szt |  |  |  |  |
| 20. | KNR AT-15 T-15 0108-05-020 | Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe Krotność = 1,00 | 50,00 | szt |  |  |  |  |
| 21. | KNR AT-14 T-14 0109-01-020 | Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - 2xLC 4 piktailii Krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
| 22. | KNR AT-15 T-15 0112-01-020 | Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 Krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
| 23. | KNR AT-15 T-15 0112-01-020 | Tablice rozdzielcze 19" - 8xRJ45 PoE; 2x1Gb SFP Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 24. | KNR AT-15 T-15 0112-01-020 | Tablice rozdzielcze 19" - 16xRJ45 PoE; 2x1Gb SFP Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 25. | KNR AT-15 T-15 0119-02-020 | Krosowanie - kabel swiatłowodowych w szafie dystrybucyjnej Krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
| 26. | KNR AL-01 L-01 0115-04-020 | Montaż urządzenia zdalnej transmisji - Punkt dostępowy Wi Fi Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 27. | KNR AT-14 T-14 0108-01-020 | Montaż paneli - Magazyn Voice 19" Krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | POMIARY |  |  |  |  |  |  |
| 28. | KNR TP39 0901-03-101 | Pomiary reflektometryczne montażowe z przełącznicy linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód Krotność = 1,00 | 4,00 | odcinek |  |  |  |  |
| 29. | KNR TP39 0902-03-101 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami. 1 zmierzony światłowód Krotność = 1,00 | 1,00 | odcinek |  |  |  |  |
| 30. | KNR TP39 0902-04-101 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami. Każdy następny zmierzony światłowód Krotność = 1,00 | 3,00 | odcinek |  |  |  |  |
| 31. | KNR AT-15 T-15 0118-01-108 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia Krotność = 1,00 | 1,00 | pomiar |  |  |  |  |
| 32. | KNR AT-15 T-15 0118-02-108 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia Krotność = 1,00 | 1,00 | pomiar |  |  |  |  |
| 33. | KNR AT-15 T-15 0118-03-097 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za udostępnienie punktu pomiarowego Krotność = 1,00 | 2,00 | moduł |  |  |  |  |
| 34. | KNR AT-15 T-15 0118-04-097 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego Krotność = 1,00 | 27,00 | moduł |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |  |  |

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 042 | Cieśla II | r-g | 1,7000 |  |  |  |  | 1 |
| 2. | 0 | 073 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 5,8800 |  |  |  |  | 2 |
| 3. | 0 | 312 | Monter telekom.urządzeń stacyjnych | r-g | 4,1027 |  |  |  |  | 14 |
| 4. | 0 | 315 | monter-instalator - gr.V | r-g | 11,7339 |  |  |  |  | 19 16 22 23 21 17 18 24 11 25 13 20 31 32 33 15 34 27 |
| 5. | 0 | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 26,0000 |  |  |  |  | 5 1 |
| 6. | 0 | 42 | Cieśla ii | r-g | 6,8000 |  |  |  |  | 5 |
| 7. | 0 | 72 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 38,3470 |  |  |  |  | 12 4 |
| 8. | 0 | 73 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 25,4356 |  |  |  |  | 12 7 9 10 3 |
| 9. | 0 | 999 | robocizna | r-g | 69,1265 |  |  |  |  | 26 28 29 30 |
| 10. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 1,2600 |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 190,3857 |  |  |  |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 54778 | Patchcord SM, 9/125, LC/PC-LC/PC duplex dł. 1m | szt | 2,0000 |  |  |  |  | 25 |
| 2. | 1 | 5888812/2015 | Panel 19'' 1U z gniazdami 2xLC duplex, 4 pigtaili SM, kaseta, | kpl | 2,0000 |  |  |  |  | 21 |
| 3. | 1 | 64090/2009 | Moduł MMC RJ45 BC kat.6 UTP | szt | 50,0000 |  |  |  |  | 20 |
| 4. | 1 | 6511 | Kabel światłowodowy SM uniwersalny U-DQ(ZN)BH, 4J (1x4), 1.6kN | m | 104,0000 |  |  |  |  | 10 |
| 5. | 1 | 6555 | Kabel YTKSY 10x2x0,5 | m | 104,0000 |  |  |  |  | 9 |
| 6. | 1 | 6778145/2012 | ramka 2-krotna | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 12 |
| 7. | 0 | 70609111 | Przełącznik zarządzalny 8xRJ45 PoE; 2x1Gb SFP | kpl | 1,0000 |  |  |  |  | 23 |
| 8. | 0 | 70609121 | Przełącznik zarządzalny 16xRJ45 PoE; 2x1Gb SFP | kpl | 1,0000 |  |  |  |  | 24 |
| 9. | 1 | 706096 | Moduł SFP SM 1GB złącze LC | szt | 2,0000 |  |  |  |  | 23 24 |
| 10. | 0 | 7060999(2) | 19" 1U Patch Panel 24xRJ45, Cat.6A | kpl | 2,0000 |  |  |  |  | 22 |
| 11. | 1 | 7060999/4 | Magazyn Voice 19" 1U 6 łączówek (1x10) z łączówkami | szt | 2,0000 |  |  |  |  | 27 |
| 12. | 0 | 7540499 | puszka podtynkowa 2-krotna | szt | 1,0200 |  |  |  |  | 12 |
| 13. | 0 | 756 | Gniazdo 45x45 dla 2xRJ45 BC natynkowe , komplet bez modułu | kpl | 1,0000 |  |  |  |  | 13 |
| 14. | 1 | 7580087 | Rura instalacyjna gładka RB 28 mm | m | 41,6000 |  |  |  |  | 7 |
| 15. | 1 | 7581499/5 | kanał PCV 100x50 | m | 110,0000 |  |  |  |  | 4 |
| 16. | 1 | 766612 | Punkt dostępowy Wi Fi PoE | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 26 |
| 17. | 0 | 7753999(2) | 600/600 szafa dystrybucyjna wisząca dzielona 15U 600/600 | kpl | 1,0000 |  |  |  |  | 16 |
| 18. | 1 | 77619/16 | Listwa zasilająca | kpl | 1,0000 |  |  |  |  | 18 |
| 19. | 1 | 7986999 | Kabel MMC U/UTP kat.6 100MHz LSZH | m | 88,0000 |  |  |  |  | 8 |
| 20. | 1 | 7987999(22) | Kabel krosowy RJ45, 568B, F/UTP, PowerCat 6, PVC 1,5m | szt | 2,0000 |  |  |  |  | 15 |
| 21. | 1 | 8321853 | Korytko "BAKS" KPR 100H50 | m | 80,0000 |  |  |  |  | 3 |
| 22. | 1 | 8340/34 | Panel porządkujący 19"/1U | szt | 3,0000 |  |  |  |  | 19 |
| 23. | 1 | 8340/55 | Panel wentylacyjny 2-went. do szafki wiszącej (z termostatem) 49K2VT | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 17 |
| 24. | 1 | 8340799 | Wysięgnik wzmocniony ścienny | szt | 80,0000 |  |  |  |  | 2 |
| 25. | 0 | 8990499 | Kołki rozporowe z wkrętami | kpl | 200,0000 |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 39511 | Samochód dostawczy do 0,9 t |  | m-g | 7,9560 |  |  |  |  | 28 |
| 2. | 0 | 71600 | Wiertarka słup.kolumn.promien. |  | m-g | 6,4000 |  |  |  |  | 4 |
| 3. | 0 | 73113 | Reflektometr |  | m-g | 7,9560 |  |  |  |  | 28 |
| 4. | 0 | 73921 | Zestaw D/pomiaru mocy optyczn. |  | m-g | 4,3860 |  |  |  |  | 29 30 |
| 5. | 0 | 73922 | Zestaw telefonów optycznych |  | m-g | 4,3860 |  |  |  |  | 29 30 |
| 6. | 0 | at151 | spawarka światłowodowa |  | m-g | 3,8400 |  |  |  |  | 11 |
| 7. | 0 | at154 | przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl. |  | m-g | 0,5700 |  |  |  |  | 31 32 |
| 8. | 0 | at155 | środek łączności bezprzewodowej kpl. |  | m-g | 0,5700 |  |  |  |  | 31 32 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | OKABLOWANIE SYSTEMU Ilość r-g: 114,6406 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | MONTAŻ URZĄDZEŃ Ilość r-g: 24,3036 |  |  |  |  |  |
| 3. | POMIARY Ilość r-g: 51,4415 |  |  |  |  |  |

##### B. PRZEDMIAR ROBÓT

branża :

- TELETECHNIKA

#### INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA I KONTROLI DOSTĘPU

- Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45000000-7   Roboty budowlane

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7   Instalowanie systemów alarmowych i anten

#### 45312200-9   Instalowanie przeciwłamaniowych systemów alarmowych

Podstawa opracowania:AW, KNR 5-08, KNR 5-18, KNR AT-13, KNR AL-01, KNNR Wacetob 5

Waluta:PLN

| Poziom cen robót |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poziom cen robocizny |  |  |
| Poziom cen materiałów |  |  |
| Stawka robocizny kalkulacyjnej |  |  |
| Koszty pośr. od R | % |  |
| Koszty pośr. od S | % |  |
| Zysk od R | % |  |
| Zysk od S | % |  |
| Zysk od KR | % |  |
| Stawka VAT | 23,00 % |  |
| Wartość brutto | PLN |  |

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. MONTAŻ OKABLOWANIA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-181712-03-020 | Przebicie przez ścianę o grubości 1 1/2 cegły krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-13T-13 0105-01-040 | Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu krotność= 1,00 | m | 80,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080212-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach - YTDY8x0,5 krotność= 1,00 | m | 600,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 51208-010-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm krotność= 1,00 | m | 80,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080107-01-040 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080209-0201-040 | Przewody mocowane w tynku do innego podłoża. -YTDY 8x0,5 krotność= 1,00 | m | 100,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080209-0201-040 | Przewody mocowane w tynku do innego podłoża. -YnTKSY 2x2x1,0 krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080207-01-040 | Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, FTP 4x2x0,5 krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080212-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach - FTP 4x2x0,5 krotność= 1,00 | m | 190,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080212-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach -YnTKSY 2x2x1,0 krotność= 1,00 | m | 60,00 |

2. MONTAŻ URZĄDZEŃ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0102-05-020 | Montaż centrali alarmowej krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0302-01-020 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowaneg krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0102-04-020 | Montaż ekspandera - modułu rozszerzeń krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0109-02-020 | Montaż akumulatora bezobsługowego - 18Ah krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0109-02-020 | Montaż akumulatora bezobsługowego - 24Ah krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0301-02-020 | Montaż elementu obsługowego - Klawiatura krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0301-02-020 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-ko krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0108-01-020 | Montaż sygnalizatora akustycznego - wewnętrzny krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0108-01-020 | Montaż sygnalizatora akustycznego - zewnętrzny krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych Al-01-0203-01-020 | Montaż czujki otwarcia krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0201-05-020 | Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalow krotność= 1,00 | szt | 2,00 |

3. PROGRAMOWANIE, POMIARY, SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0601-06-100 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego krotność= 1,00 | zasobnik | 1,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0602-01-020 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych krotność= 1,00 | szt | 12,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0604-06-020 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0702-04-020 | Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemem alarmowym . Zainstalowanie oprogramowania krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0702-04-020 | Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemem alarmowym . Programowanie i uruchomienie oprogramowania krotność= 1,00 | szt | 11,00 |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m | C.j. R | C.j. M | C.j. S | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | MONTAŻ OKABLOWANIA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KNR 5-18 1712-03-020 | Przebicie przez ścianę o grubości 1 1/2 cegły Krotność = 1,00 | 10,00 | szt |  |  |  |  |
| 2. | KNR AT-13 T-13 0105-01-040 | Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu Krotność = 1,00 | 80,00 | m |  |  |  |  |
| 3. | KNR 5-08 0212-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach - YTDY8x0,5 Krotność = 1,00 | 600,00 | m |  |  |  |  |
| 4. | KNNR Wacetob 5 1208-010-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm Krotność = 1,00 | 80,00 | m |  |  |  |  |
| 5. | KNR 5-08 0107-01-040 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd Krotność = 1,00 | 20,00 | m |  |  |  |  |
| 6. | KNR 5-08 0209-0201-040 | Przewody mocowane w tynku do innego podłoża. -YTDY 8x0,5 Krotność = 1,00 | 100,00 | m |  |  |  |  |
| 7. | KNR 5-08 0209-0201-040 | Przewody mocowane w tynku do innego podłoża. -YnTKSY 2x2x1,0 Krotność = 1,00 | 10,00 | m |  |  |  |  |
| 8. | KNR 5-08 0207-01-040 | Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, FTP 4x2x0,5 Krotność = 1,00 | 20,00 | m |  |  |  |  |
| 9. | KNR 5-08 0212-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach - FTP 4x2x0,5 Krotność = 1,00 | 190,00 | m |  |  |  |  |
| 10. | KNR 5-08 0212-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach -YnTKSY 2x2x1,0 Krotność = 1,00 | 60,00 | m |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | MONTAŻ URZĄDZEŃ |  |  |  |  |  |  |
| 11. | AL-01-0102-05-020 | Montaż centrali alarmowej Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 12. | KNR AL-01 L-01 0302-01-020 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 13. | AL-01-0102-04-020 | Montaż ekspandera - modułu rozszerzeń Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 14. | AL-01-0109-02-020 | Montaż akumulatora bezobsługowego - 18Ah Krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
| 15. | AL-01-0109-02-020 | Montaż akumulatora bezobsługowego - 24Ah Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 16. | AL-01-0301-02-020 | Montaż elementu obsługowego - Klawiatura Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 17. | KNR AL-01 L-01 0301-02-020 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 18. | AL-01-0108-01-020 | Montaż sygnalizatora akustycznego - wewnętrzny Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 19. | AL-01-0108-01-020 | Montaż sygnalizatora akustycznego - zewnętrzny Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 20. | Al-01-0203-01-020 | Montaż czujki otwarcia Krotność = 1,00 | 10,00 | szt |  |  |  |  |
| 21. | KNR AL-01 L-01 0201-05-020 | Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa Krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | PROGRAMOWANIE, POMIARY, SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH |  |  |  |  |  |  |
| 22. | AL-01-0601-06-100 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego Krotność = 1,00 | 1,00 | zasobnik |  |  |  |  |
| 23. | AL-01-0602-01-020 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych Krotność = 1,00 | 12,00 | szt |  |  |  |  |
| 24. | AL-01-0604-06-020 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 25. | AL-01-0702-04-020 | Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemem alarmowym . Zainstalowanie oprogramowania Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 26. | AL-01-0702-04-020 | Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemem alarmowym . Programowanie i uruchomienie oprogramowania Krotność = 1,00 | 11,00 | szt |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |  |  |

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 391 | Robotnik budowlany i | zasobnik | 9,9320 |  |  |  |  | 1 |
| 2. | 0 | 73 | Elektromonter linii i urz.elektr. | zasobnik | 41,6730 |  |  |  |  | 9 5 8 7 3 10 6 |
| 3. | 1 | 999 | Robocizna | zasobnik | 333,5729 |  |  |  |  | 19 13 2 12 15 17 16 21 11 18 14 22 23 24 25 26 20 |
| 4. | 0 | 999 | Robocizna | zasobnik | 2,5200 |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 387,6979 |  |  |  |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 101/2005 | Centrala AlphaVision XL w obudowie metalowej | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 11 |
| 2. | 1 | 103/2/2005 | Moduł rozszerzeń 8 wejść z obudową i zasilaczem | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 13 |
| 3. | 1 | 4888/2015 | NEXT PLUS DUO - Cyfrowy czujnik DUALNY PIR+MW. Zasięg: 15 x15 m. Technologie: TMR, TSI, FM. | szt | 2,0000 |  |  |  |  | 21 |
| 4. | 1 | 61/2005 | Sygnalizator akustyczny wewnętrzny | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 18 |
| 5. | 1 | 68/2005 | Czujka kontaktronowa | szt | 10,0000 |  |  |  |  | 20 |
| 6. | 1 | 68/2017 | Sygnalizator akustyczny zewnętrzny | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 19 |
| 7. | 1 | 70/2006 | Akumulator 18Ah | szt | 2,0000 |  |  |  |  | 14 |
| 8. | 1 | 71/16 | Akumulator 24Ah | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 15 |
| 9. | 0 | 7580099 | Rury kablowe z tworzywa sztucznego | m | 20,8000 |  |  |  |  | 5 |
| 10. | 1 | 7666/16 | Moduł przekaźnikowy RO | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 12 |
| 11. | 1 | 78/16 | Czytnik zbliżeniowy AlphaVision (125kHz) | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 17 |
| 12. | 1 | 79591 | Przewody kabelkowe YnTKSY 2x2x1,0 | m | 72,8000 |  |  |  |  | 7 10 |
| 13. | 1 | 79599911 | Przewody kabelkowe YTDY 8x0,5 | m | 728,0000 |  |  |  |  | 3 6 |
| 14. | 0 | 7959999 | Przewody FTP4x2x0,5 | m | 218,4000 |  |  |  |  | 9 8 |
| 15. | 1 | 94/2005 | Manipulatr kontrolny AlphaVision LCD (AlphaVision ML i XL) | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 16 |
| 16. | 0 | at13002 | zaprawa | m3 | 0,0560 |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Nie znaleziono żadnych składników sprzętu.

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | MONTAŻ OKABLOWANIA Ilość r-g: 61,6850 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | MONTAŻ URZĄDZEŃ Ilość r-g: 120,3500 |  |  |  |  |  |
| 3. | PROGRAMOWANIE, POMIARY, SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH Ilość r-g: 205,6629 |  |  |  |  |  |

##### C. PRZEDMIAR ROBÓT

branża :

###### TELETECHNIKA

#### TELEWIZYJNY SYSTEM NADZORU

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45000000-7   Roboty budowlane

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

51000000-9   Usługi instalacyjne

51300000-5   Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych

51310000-8   Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych i video

51312000-2   Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych

Podstawa opracowania:KNR AL-01, KNR 5-18, KNNR Wacetob 5, AW, KSNR  5, KNR 4-01, KNR 5-08, KNR AT-15,

KNR 4-03, KNR AT-14

Waluta:zł

| Poziom cen robót |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poziom cen robocizny |  |  |
| Poziom cen materiałów |  |  |
| Stawka robocizny kalkulacyjnej |  |  |
| Koszty pośr. od R | % |  |
| Koszty pośr. od S | % |  |
| Zysk od R | % |  |
| Zysk od S | % |  |
| Zysk od KR | % |  |
| Stawka VAT | 23,00 % |  |
| Wartość brutto | PLN |  |

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. MONTAŻ OKABLOWANIA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-181712-03-020 | Przebicie przez ścianę o grubości 1 1/2 cegły krotność= 1,00 | szt | 15,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080101-03-040 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża ceglanego sprzętem mechanicznym. Przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych krotność= 1,00 | m | 100,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080110-01-040 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t.na gotowych uchwytach krotność= 1,00 | m | 100,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010336-01-040 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach i stropach na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 51208-010-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080108-02-040 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t.w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080207-01-040 | Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - UTP 4x2x0,5 krotność= 1,00 | m | 120,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080212-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - UTP 4x2x0,5 krotność= 1,00 | m | 530,00 |

2. MONTAŻ URZĄDZEŃ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0503-04-020 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - DHI-NVR4432-4K krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0114-04-020 | Montaż obudowy natynkowej krotność= 1,00 | szt | 13,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KSNR 50906-03-020 | Montaż urządzenia ochronne -analogia krotność= 1,00 | szt | 13,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KSNR 50906-03-020 | Montaż urządzenia ochronne -analogia - AXON PRP NetProtector. krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0501-020 | Montaż kamery stacjonarnej - Kamera DHI-IPC-HFW1431SP-0360B krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0501-020 | Montaż kamery stacjonarnej - Kamera kopułkowa wandaloodporna DHI-IPC-HDW1320SP-0360B3 krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0501-020 | Montaż kamery stacjonarnej - Kamera kopułkowa wandaloodporna DHI-IPC-HDBW1420EP-03 krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14T-14 0110-07-115 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - PFS4226-24ET-360 krotność= 1,00 | kpl. | 2,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0119-02-020 | Krosowanie - kabel swiatłowodowych w szafie dystrybucyjnej krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0701-01-020 | Montaż standardowego zestawu PC krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0112-08-020 | Montaż UPS Montaż zasilacza krotność= 1,00 | szt | 2,00 |

3. PRÓBY POMONTAŻOWE ,POMIARY

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0506-01-020 | Uruchomienie systemu krotność= 1,00 | szt | 13,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0506-02-020 | Uruchomienie systemu krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych AL-01-0506-03-020 | Uruchomienie systemu krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0702-03-020 | Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0703-03-99 | Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i zarządzającego z tytułu złożoności warunków pracy stanowiska komputerowego - praca w sieci krotność= 1,00 | wariant | 1,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0604-01-020 | Praca próbna i testowanie systemu krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031205-01-108 | Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy krotność= 1,00 | pomiar | 1,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031205-05-108 | Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy krotność= 1,00 | pomiar | 2,00 |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m | C.j. R | C.j. M | C.j. S | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | MONTAŻ OKABLOWANIA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KNR 5-18 1712-03-020 | Przebicie przez ścianę o grubości 1 1/2 cegły Krotność = 1,00 | 15,00 | szt |  |  |  |  |
| 2. | KNR 5-08 0101-03-040 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża ceglanego sprzętem mechanicznym. Przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych Krotność = 1,00 | 100,00 | m |  |  |  |  |
| 3. | KNR 5-08 0110-01-040 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t.na gotowych uchwytach Krotność = 1,00 | 100,00 | m |  |  |  |  |
| 4. | KNR 4-01 0336-01-040 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach i stropach na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 1,00 | 20,00 | m |  |  |  |  |
| 5. | KNNR Wacetob 5 1208-010-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm Krotność = 1,00 | 20,00 | m |  |  |  |  |
| 6. | KNR 5-08 0108-02-040 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t.w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd Krotność = 1,00 | 20,00 | m |  |  |  |  |
| 7. | KNR 5-08 0207-01-040 | Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - UTP 4x2x0,5 Krotność = 1,00 | 120,00 | m |  |  |  |  |
| 8. | KNR 5-08 0212-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - UTP 4x2x0,5 Krotność = 1,00 | 530,00 | m |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | MONTAŻ URZĄDZEŃ |  |  |  |  |  |  |
| 9. | KNR AL-01 L-01 0503-04-020 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - DHI-NVR4432-4K Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 10. | KNR AL-01 L-01 0114-04-020 | Montaż obudowy natynkowej Krotność = 1,00 | 13,00 | szt |  |  |  |  |
| 11. | KSNR 5 0906-03-020 | Montaż urządzenia ochronne -analogia Krotność = 1,00 | 13,00 | szt |  |  |  |  |
| 12. | KSNR 5 0906-03-020 | Montaż urządzenia ochronne -analogia - AXON PRP NetProtector. Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 13. | AL-01-0501-020 | Montaż kamery stacjonarnej - Kamera DHI-IPC-HFW1431SP-0360B Krotność = 1,00 | 6,00 | szt |  |  |  |  |
| 14. | AL-01-0501-020 | Montaż kamery stacjonarnej - Kamera kopułkowa wandaloodporna DHI-IPC-HDW1320SP-0360B3 Krotność = 1,00 | 3,00 | szt |  |  |  |  |
| 15. | AL-01-0501-020 | Montaż kamery stacjonarnej - Kamera kopułkowa wandaloodporna DHI-IPC-HDBW1420EP-03 Krotność = 1,00 | 4,00 | szt |  |  |  |  |
| 16. | KNR AT-14 T-14 0110-07-115 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - PFS4226-24ET-360 Krotność = 1,00 | 2,00 | kpl. |  |  |  |  |
| 17. | KNR AT-15 T-15 0119-02-020 | Krosowanie - kabel swiatłowodowych w szafie dystrybucyjnej Krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
| 18. | KNR AL-01 L-01 0701-01-020 | Montaż standardowego zestawu PC Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 19. | KNR AL-01 L-01 0112-08-020 | Montaż UPS Krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | PRÓBY POMONTAŻOWE ,POMIARY |  |  |  |  |  |  |
| 20. | AL-01-0506-01-020 | Uruchomienie systemu Krotność = 1,00 | 13,00 | szt |  |  |  |  |
| 21. | AL-01-0506-02-020 | Uruchomienie systemu Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 22. | AL-01-0506-03-020 | Uruchomienie systemu Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 23. | KNR AL-01 L-01 0702-03-020 | Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 24. | KNR AL-01 L-01 0703-03-989 | Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i zarządzającego z tytułu złożoności warunków pracy stanowiska komputerowego - praca w sieci Krotność = 1,00 | 1,00 | wariant |  |  |  |  |
| 25. | KNR AL-01 L-01 0604-01-020 | Praca próbna i testowanie systemu Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 26. | KNR 4-03 1205-01-108 | Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy Krotność = 1,00 | 1,00 | pomiar |  |  |  |  |
| 27. | KNR 4-03 1205-05-108 | Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy Krotność = 1,00 | 2,00 | pomiar |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |  |  |

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 073 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 21,4650 |  |  |  |  | 8 |
| 2. | 0 | 315 | monter-instalator - gr.V | r-g | 0,7020 |  |  |  |  | 17 16 |
| 3. | 0 | 391 | Robotnik budowlany i | r-g | 24,2980 |  |  |  |  | 1 4 |
| 4. | 0 | 42 | Cieśla ii | r-g | 3,4000 |  |  |  |  | 4 |
| 5. | 0 | 72 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 11,4600 |  |  |  |  | 2 |
| 6. | 0 | 73 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 29,1160 |  |  |  |  | 3 6 7 26 27 |
| 7. | 0 | 74 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 1,1200 |  |  |  |  | 26 27 |
| 8. | 1 | 999 | Robocizna | r-g | 199,1960 |  |  |  |  | 10 13 11 18 19 15 14 21 12 23 24 25 20 22 |
| 9. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 0,6300 |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 291,3870 |  |  |  |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 21/1 | DHI-IPC-HFW1431SP-0360B 4MP (2688 x 1520), Color, obiektyw 3,6mm,przetwornik 1/3",zasięg IR 30m (H.265/H.264), H.265, H.264, MJPEG codec supported, PoE / 12V DC, IR, kąt widzenia 80,Pobór mocy 5,7W | szt | 6,0000 |  |  |  |  | 13 |
| 2. | 1 | 21110/2009 | Rozdzielnica natynkowa do ochronników przepięciowych | szt | 13,0000 |  |  |  |  | 10 |
| 3. | 1 | 30/17 | DHI-IPC-HDBW1420EP-03 4MP (2688 x 1520), Color, obiektyw 3,6mm,przetwornik 1/3",zasięg IR 30m (H.265/H.264), H.265, H.264, MJPEG codec supported, PoE / 12V DC, IR, kąt widzenia 80,Pobór mocy 4,3W | szt | 4,0000 |  |  |  |  | 15 |
| 4. | 1 | 34/2015 | DHI-IPC-HDW1320SP-0360B3 3MP (2304 x 1296), Color, obiektyw 3,6mm,przetwornik 1/3",zasięg IR 30m (H.265/H.264), H.265, H.264, MJPEG codec supported, PoE / 12V DC, IR, kąt widzenia 76, | szt | 3,0000 |  |  |  |  | 14 |
| 5. | 1 | 54778 | Patchcord SM, 9/125, LC/PC-LC/PC duplex dł. 1m | szt | 2,0000 |  |  |  |  | 17 |
| 6. | 1 | 7010005 | AXON PRO Video IP PROTECTOR PoE | szt | 13,0000 |  |  |  |  | 11 |
| 7. | 1 | 70100088 | AXON PRP NetProtector.- 1U | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 12 |
| 8. | 1 | 706096 | Moduł SFP SM 1GB złącze LC | szt | 2,0000 |  |  |  |  | 16 |
| 9. | 1 | 758009988 | Rury kablowe z tworzywa sztucznego RVS21 | m | 124,8000 |  |  |  |  | 3 6 |
| 10. | 1 | 75999912 | Uchwyty do rurek RL28 | szt | 210,0000 |  |  |  |  | 2 |
| 11. | 1 | 76689/2012 | DHI-NVR4432-4K Rejestrator IP 32 kanałowy, obsługa dysków 4x 8TB SATA III +1 eSATA, 2 wyjścia HDMI, 1 wyjście VGA, kompresja H.264/H.265/<PEG-4, a rchiwizacja przez napęd zewnętrzny USB, eSATA, obsługa myszą. | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 9 |
| 12. | 1 | 78/17 | UPS SRT 2200 XLI 230V - 60 min | szt | 2,0000 |  |  |  |  | 19 |
| 13. | 1 | 79/2017 | Moduł rozszerzający STR 72BP | szt | 6,0000 |  |  |  |  | 19 |
| 14. | 1 | 7986999 | przewód F/UTP 4x2x0,5 kat. 6A | m | 676,0000 |  |  |  |  | 7 8 |
| 15. | 1 | 8778 | Stacja robocza I3 z monitorem 32" klawiatura, mysz, oprogramowanie | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 18 |
| 16. | 0 | 8990499 | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 210,0000 |  |  |  |  | 2 |
| 17. | 0 | 98888111/2012 | PFS4226-24ET-360 24 x RJ (22 PoE 802.3af/at + 2 Hi-PoE 802.3af/at 2 SFP 1Gb, maksymalna moc wyjściowa 360W. | kpl | 2,0000 |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Nie znaleziono żadnych składników sprzętu.

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | MONTAŻ OKABLOWANIA Ilość r-g: 89,2490 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | MONTAŻ URZĄDZEŃ Ilość r-g: 165,5410 |  |  |  |  |  |
| 3. | PRÓBY POMONTAŻOWE ,POMIARY Ilość r-g: 36,5970 |  |  |  |  |  |

## D. PRZEDMIAR ROBÓT

branża :

### TELETECHNIKA

INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

32321200-1 Urządzenia audiowizualne

30232700-1 Centralna jednostka sterująca

32342410-9 Sprzęt dźwiękowy

32342400-6 Sprzęt nagłaśniający

32343000-9 Wzmacniacze

32342412-3 Głośniki

32341000-5 Mikrofony

32350000-1 Części sprzętu dźwiękowego i wideo

Podstawa opracowania:KNR 5-08, KNR 5-05, KNR 5-06, KNR AT-15, KNR AT-14,

KNP 18-13, AW, KNR 4-03

Waluta:PLN

| Poziom cen robót |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poziom cen robocizny |  |  |
| Poziom cen materiałów |  |  |
| Stawka robocizny kalkulacyjnej |  |  |
| Koszty pośr. od R | % |  |
| Koszty pośr. od S | % |  |
| Zysk od R | % |  |
| Zysk od S | % |  |
| Zysk od KR | % |  |
| Stawka VAT | 23,00 % |  |
| Wartość brutto | PLN |  |

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. OKABLOWANIE SYSTEMU

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080212-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. krotność= 1,00 | m | 130,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080212-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. krotność= 1,00 | m | 50,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-14T-14 0102-01-040 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080110-02-040 | Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t.na gotowych uchwytach krotność= 1,00 | m | 30,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080207-01-040 | Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - Przewód LP0204 2x2,5 krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-060701-05-020 | Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych o średnicy żył do 0,9 mm o 7 żyłach krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-060706-01-020 | Zarabianie i podłączanie kabli do gniazd radiowych o 2 zaciskach krotność= 1,00 | szt | 23,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-050209-01-020 | Krosowanie obwodów na przełącznicach - analogia krotność= 1,00 | szt | 20,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych AW-090 | Montaż zestawu kabli krosowych audio krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

2. MONTAŻ URZĄDZEŃ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-15T-15 0109-01-090 | Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 24 krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-060204-03-020 | Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy - pema 4250.10 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-060204-03-020 | Instalowanie - FR-8 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-060204-03-020 | Instalowanie - UV300 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-060205-08-125 | Instalowanie DN-300Z Odtwarzacz CD z tuneren R krotność= 1,00 | element | 1,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-060301-01-020 | Instalowanie Pulpit mikrofonowy EW 135 G3 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-060301-01-020 | Instalowanie mikrofonu przenośnego - Splitter antenowy, aktywny, szerokopasmowy, wraz z zasilaczem krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-060301-01-020 | Instalowanie mikrofonu przenośnego - Wzmacniacz antenowy krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-060808-08-020 | Instalowanie zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wnętrzowych o mocy 200 W w obudowach zwykłych na gotowych konstrukcjach na ścianie z cegły - R35-3896 Urządzenie głośnikowe trzydrożne. krotność= 1,00 | szt | 4,00 |

3. POMIARY

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNP 18-131359-0141-020 | Próby pomontażowe układów. Zapoznanie się z dokumentacją o ilości pakietów elektronicznych (wsówek) do 2 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNP 18-131359-0140-020 | Próby pomontażowe układów. Przetwornik cyfrowo-analogowy krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNP 18-131359-0137-020 | Próby pomontażowe układów. Wzmacniacz w układzie liniowym krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031205-01-108 | Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy krotność= 1,00 | pomiar | 1,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031205-05-108 | Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy krotność= 1,00 | pomiar | 1,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031202-01-108 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1 krotność= 1,00 | pomiar | 1,00 |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m | C.j. R | C.j. M | C.j. S | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | OKABLOWANIE SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KNR 5-08 0212-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. Krotność = 1,00 | 130,00 | m |  |  |  |  |
| 2. | KNR 5-08 0212-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. Krotność = 1,00 | 50,00 | m |  |  |  |  |
| 3. | KNR AT-14 T-14 0102-01-040 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany Krotność = 1,00 | 20,00 | m |  |  |  |  |
| 4. | KNR 5-08 0110-02-040 | Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t.na gotowych uchwytach Krotność = 1,00 | 30,00 | m |  |  |  |  |
| 5. | KNR 5-08 0207-01-040 | Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - Przewód LP0204 2x2,5 Krotność = 1,00 | 20,00 | m |  |  |  |  |
| 6. | KNR 5-06 0701-05-020 | Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych o średnicy żył do 0,9 mm o 7 żyłach Krotność = 1,0 | 4,00 | szt |  |  |  |  |
| 7. | KNR 5-06 0706-01-020 | Zarabianie i podłączanie kabli do gniazd radiowych o 2 zaciskach Krotność = 1,00 | 23,00 | szt |  |  |  |  |
| 8. | KNR 5-05 0209-01-020 | Krosowanie obwodów na przełącznicach - analogia Krotność = 1,00 | 20,00 | szt |  |  |  |  |
| 9. | AW-090 | Montaż zestawu kabli krosowych audio Krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | MONTAŻ URZĄDZEŃ |  |  |  |  |  |  |
| 10. | KNR AT-15 T-15 0109-01-090 | Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 24 Krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |  |  |
| 11. | KNR 5-06 0204-03-020 | Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy - pema 4250.10 Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 12. | KNR 5-06 0204-03-020 | Instalowanie - FR-8 Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 13. | KNR 5-06 0204-03-020 | Instalowanie - UV300 Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 14. | KNR 5-06 0205-08-125 | Instalowanie DN-300Z Odtwarzacz CD z tuneren R Krotność = 1,00 | 1,00 | element |  |  |  |  |
| 15. | KNR 5-06 0301-01-020 | Instalowanie Pulpit mikrofonowy EW 135 G3 Krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
| 16. | KNR 5-06 0301-01-020 | Instalowanie mikrofonu przenośnego - Splitter antenowy, aktywny, szerokopasmowy, wraz z zasilaczem Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 17. | KNR 5-06 0301-01-020 | Instalowanie mikrofonu przenośnego - Wzmacniacz antenowy Krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
| 18. | KNR 5-06 0808-08-020 | Instalowanie zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wnętrzowych o mocy 200 W w obudowach zwykłych na gotowych konstrukcjach na ścianie z cegły - R35-3896 Urządzenie głośnikowe trzydrożne. Krotność = 1,00 | 4,00 | szt |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | POMIARY |  |  |  |  |  |  |
| 19. | KNP 18-13 1359-0141-020 | Próby pomontażowe układów. Zapoznanie się z dokumentacją o ilości pakietów elektronicznych (wsówek) do 20 Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 20. | KNP 18-13 1359-0140-020 | Próby pomontażowe układów. Przetwornik cyfrowo-analogowy Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 21. | KNP 18-13 1359-0137-020 | Próby pomontażowe układów. Wzmacniacz w układzie liniowym Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
| 22. | KNR 4-03 1205-01-108 | Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy Krotność = 1,00 | 1,00 | pomiar |  |  |  |  |
| 23. | KNR 4-03 1205-05-108 | Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy Krotność = 1,00 | 1,00 | pomiar |  |  |  |  |
| 24. | KNR 4-03 1202-01-108 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1 Krotność = 1,00 | 1,00 | pomiar |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |  |  |

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 312 | Monter telekom.urządzeń stacyjnych | r-g | 3,0082 |  |  |  |  | 8 |
| 2. | 0 | 315 | monter-instalator - gr.V | r-g | 1,4009 |  |  |  |  | 10 3 |
| 3. | 0 | 332 | Monter urządzeń radiostacyjnych ii | r-g | 16,4164 |  |  |  |  | 13 11 12 14 18 |
| 4. | 0 | 333 | Monter urządzeń radiostacyjnych iii | r-g | 32,3170 |  |  |  |  | 6 13 7 17 11 12 14 16 18 15 |
| 5. | 0 | 334 | Monter urządzeń radiostacyjnych iv | r-g | 0,3438 |  |  |  |  | 18 |
| 6. | 0 | 73 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 12,6190 |  |  |  |  | 2 22 5 23 24 1 |
| 7. | 0 | 74 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 1,5200 |  |  |  |  | 22 23 24 |
| 8. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 60,8100 |  |  |  |  | 21 20 9 19 |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 128,4353 |  |  |  |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 100 | Komplet kabli krosowych audio | kpl | 1,0000 |  |  |  |  | 9 |
| 2. | 1 | 10667 | Puszka na sterownik raz mikser, puszka na mikser P1 | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 12 |
| 3. | 1 | 32212/2009 | Przewód LP00231 | m | 52,0000 |  |  |  |  | 2 |
| 4. | 1 | 32265/2009 | Przewód LP0204 2x2,5 | m | 156,0000 |  |  |  |  | 5 1 |
| 5. | 1 | 455212 | AB 3 Wzmacniacz antenowy | szt | 2,0000 |  |  |  |  | 17 |
| 6. | 1 | 4552331/2012 | ASA1 +NT 1-1 Splitter antenowy, aktywny, szerokopasmowy, wraz z zasilaczem | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 16 |
| 7. | 1 | 45556 | EW 135 G3 Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem do ręki SKM 100-835 - kapsuła dynamiczna, kardioida MMD 835-1 | szt | 2,0000 |  |  |  |  | 15 |
| 8. | 1 | 458122 | FR-8 Sterownik do matryc Ashly 8+1 przycisków i suwaków. | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 12 |
| 9. | 1 | 458188 | UV300 Mikser ścienny, wejść XLR, Chinch, regaulacja głośności. Przełączanie: MIX/DUCK | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 13 |
| 10. | 1 | 458876/2011 | pema 4250.10 Cyfrowy wzmacniacz mocy 4 x 250W (100V). Wbudowany mikser oraz matryca audio 8 x 8. 8 wejść mikrofonowo liniowych. Zasilanie Phantom Wbudowany procesor DSP: Filtry FIR, Eliminator sprzężeń akustycznych, automixer, kompresor, limiter, bramka, Korektor barwy parametrczny i graficzny, zwrotnica, opóźnienie. Przetwarzanie analgowo cyfrowe o rozdzielczości 24bity, częstotliwość próbkowania 48kHz, 96kHz, Procesor DSP 32 bity. Opóźnienie <1ms. Odpowiedź częstotliwościowa 20Hz-20kHz, +/-1dB. Wejscia symetryczne i niesymetrczyne. Sterowanie i praca w sieci Ethernet. Wysokosc 2Hu. Mozliwosć sterowania z urządzenia typu IPAD za pomocą dedykowanego oprogramowania, komputera PC lub dedykwoanych sterowników. | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 11 |
| 11. | 1 | 5443 | GA 3 Zestaw montażowy odbiorników/nadajników do racka | szt | 2,0000 |  |  |  |  | 17 |
| 12. | 1 | 56021 | DN-300Z Odtwarzacz CD typu Slot-in obsługa USB, HDD oraz kart pamięci SD / SDHC bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku z tabletów i smartfonów poprzez Bluetooth zakres działania Bluetooth do 33m odtwarzanie płyt CD-DA, MP3, WAV i AAC wbudowany tuner AM/FM z wyjściem audio dedykowanym do multi-room wejście 3,5 mm (1/8") do podłączenia dowolnego urządzenia audio z wyjściem 3,5 mm pamięć do ośmiu urządzeń Bluetooth pozwalająca na łatwe przełączanie źródeł bezprzewodowych audio funkcja Lock - możliwość zabezpieczenia działań na przednim panelu przed niepożądanym zatrzymaniem utworu konstrukcja Rack 19" 1U; odpinane uszy rack odpinany przewód zasilający; zasilanie 100-220V | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 14 |
| 13. | 1 | 7580099 | Rurka peschla RL21 | m | 31,2000 |  |  |  |  | 4 |
| 14. | 1 | 766609 | A 1031-U Antena dookólna nadawczo-odbiorcza | szt | 2,0000 |  |  |  |  | 17 |
| 15. | 0 | 7753999(1) | szafa dystrybucyjna ECO LINE 24HU 600x600 Szafa sprzetowa 24HU z osprzętem (wentylator PWD-2W, zasilanie) | kpl | 1,0000 |  |  |  |  | 10 |
| 16. | 1 | 7887 | KEN-1 Kolorowe znaczniki do mikrofonów | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 15 |
| 17. | 1 | 7986999 | Kabel MMC U/UTP kat.6 100MHz LSZH | m | 22,0000 |  |  |  |  | 3 |
| 18. | 0 | 8220405 | Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 z topnikiem | kg | 0,0510 |  |  |  |  | 6 7 |
| 19. | 1 | 899032/2012 | R35-3896 Urządzenie głośnikowe trzydrożne. Przetworniki min. 8", 2,25", 1". Użyteczny zakres pracy: 80Hz - 16KHz. Moc znamionowa 400W; 200W/100V. Efektywność 1W/1m - 100dB (125Hz - 10KHz). Kąt zasięgu: 90°x60°. Współczynnik kierunkowości >11. Budowa: tworzywo sztuczne z trzywarstwowym grillem, osprzęt ze stali nierdzewnej. Waga: max 16kg. | szt | 4,0000 |  |  |  |  | 18 |
| 20. | 1 | 8998 | SM-3200 Profesjonalny statyw mikrofonowy, podłogowy | szt | 1,0000 |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Nie znaleziono żadnych składników sprzętu.

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | OKABLOWANIE SYSTEMU Ilość r-g: 40,4652 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | MONTAŻ URZĄDZEŃ Ilość r-g: 44,1201 |  |  |  |  |  |
| 3. | POMIARY Ilość r-g: 43,8500 |  |  |  |  |  |

## E. PRZEDMIAR ROBÓT

branża :

### TELETECHNIKA

#### INSTALACJA DZWONKOWA

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45000000-7   Roboty budowlane

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7   Instalowanie systemów alarmowych i anten

Podstawa opracowania:KNR 4-01, KNR 5-08, KNNR Wacetob 5, KNR AL-01

Waluta:PLN

| Poziom cen robót |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poziom cen robocizny |  |  |
| Poziom cen materiałów |  |  |
| Stawka robocizny kalkulacyjnej |  |  |
| Koszty pośr. od R | % |  |
| Koszty pośr. od S | % |  |
| Zysk od R | % |  |
| Zysk od S | % |  |
| Zysk od KR | % |  |
| Stawka VAT | 23,00 % |  |
| Wartość brutto | PLN |  |

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. OKABLOWANIE SYSTEMU

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010333-10-020 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010339-01-040 | Wykucie bruzd pionowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m | 100,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 51208-010-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm krotność= 1,00 | m | 100,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080209-01-040 | Przewody wtynkowe typu ADYt-250 V mocowane w tynku - YDY3x1,5 krotność= 1,00 | m | 100,00 |

2. MONTAŻ URZĄDZEŃ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0108-01-020 | Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego - dzwonek krotność= 1,00 | szt | 3,00 |

3. URUCHOMIENIE I POMIARY

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01L-01 0602-02-020 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementów liniowych rotność= 1,00 | szt | 1,00 |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m | C.j. R | C.j. M | C.j. S | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | OKABLOWANIE SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KNR 4-01 0333-10-020 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły Krotność = 1,00 | 3,00 | szt |  |  |  |  |
| 2. | KNR 4-01 0339-01-040 | Wykucie bruzd pionowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 1,00 | 100,00 | m |  |  |  |  |
| 3. | KNNR Wacetob 5 1208-010-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm Krotność = 1,00 | 100,00 | m |  |  |  |  |
| 4. | KNR 5-08 0209-01-040 | Przewody wtynkowe typu ADYt-250 V mocowane w tynku - YDY3x1,5 Krotność = 1,00 | 100,00 | m |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | MONTAŻ URZĄDZEŃ |  |  |  |  |  |  |
| 5. | KNR AL-01 L-01 0108-01-020 | Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego - dzwonek Krotność = 1,00 | 3,00 | szt |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | URUCHOMIENIE I POMIARY |  |  |  |  |  |  |
| 6. | KNR AL-01 L-01 0602-02-020 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementów liniowych Krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |  |  |

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 042 | Cieśla II | r-g | 0,5100 |  |  |  |  | 1 |
| 2. | 0 | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 106,1600 |  |  |  |  | 2 1 |
| 3. | 0 | 42 | Cieśla ii | r-g | 8,0000 |  |  |  |  | 2 |
| 4. | 0 | 73 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 4,7200 |  |  |  |  | 4 |
| 5. | 0 | 999 | robocizna | r-g | 6,4200 |  |  |  |  | 6 5 |
| 6. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 3,1500 |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 128,9600 |  |  |  |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 699912/2009 | Przewody YDY3x1,5 | m | 104,0000 |  |  |  |  | 4 |
| 2. | 1 | 7009212 | Dzwonek Szkolno-alarmowy mały DNS-212 D | szt | 3,0000 |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Nie znaleziono żadnych składników sprzętu.

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | OKABLOWANIE SYSTEMU Ilość r-g: 122,5400 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | MONTAŻ URZĄDZEŃ Ilość r-g: 5,6100 |  |  |  |  |  |
| 3. | URUCHOMIENIE I POMIARY Ilość r-g: 0,8100 |  |  |  |  |  |