## Preambuła
Załącznik 3
Wstęp
1. Preambuła
Przedmiar Robót (PR) należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi częściami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem Robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość Robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z całkowitą akceptacją Inspektora.
Przy dokonywaniu wyceny pozycji należy korzystać z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
Pozycje w Przedmiarach Robót opisują Roboty objęte Umową w sposób skrócony. Z reguły opis ten nie powiela pełnego opisu Robót i metod wykonania podanych w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje Przedmiarów Robót zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych Robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami czy jest to detalicznie wymienione w SIWZ czy też nie.
Znajdujące się w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB nazwy własne nie są wiążące i mogą być stosowane materiały równoważne przy warunku spełnienia wymagań podanych w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB. Wszelkie koszty wynikające z różnic materiałów dostarczonych względem materiałów projektowanych pokrywa Wykonawca i nie może z tego tytułu żądać dodatkowej zapłaty.
Ilości wstawione obok Pozycji w każdym Przedmiarze są wielkościami szacunkowymi określonymi na podstawie zatwierdzonego Projektu i zostały podane dla wygody stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia ofert.
O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w Specyfikacjach, to tylko pozycje wymienione w Przedmiarze Robót będą obmierzone. Koszty każdej z faz operacyjnych, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania, należy ująć w tej czy innej pozycji.
Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte tą pozycją przedmiarową. Wyceniając poszczególne pozycje należy odnosić się do Specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów.
Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa.
2. Ilości
Ilości podane dla poszczególnych pozycji w każdym PR stanowią szacunkową ilość każdej kategorii robót, które będą prowadzone na podstawie Umowy i zostały podane w celu stworzenia wspólnej podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, że będzie się od niego wymagać wykonania ilości robót wskazanych pod jakąkolwiek pojedynczą pozycją w PR lub, że ilość nie będzie odbiegać pod względem wielkości od ilości podanych w PR. Przy obmierzaniu wykonanych Robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów albo ich ilości w czasie ich transportu, składowania i zagęszczania. Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanych robót, tak jak zostaną one obmierzone oraz wycenione po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Robót, tam gdzie ma to zastosowanie.
Jeżeli w STWiORB lub w PR w sposób szczegółowy i wyraźny nie postanowiono inaczej, należy dokonywać wyłącznie obmiaru robót stałych. Roboty winny być mierzone według wymiarów wskazanych na rysunkach, z wyjątkiem przypadków, kiedy w Umowie opisano inaczej.
3. Jednostki miary
Stosowane jednostki obliczeniowe są to jednostki wyszczególnione i dopuszczone w obowiązującym Systemie Międzynarodowym (SI) i zastosowane w dokumentacji technicznej. Skróty w Przedmiarach Robót należy rozumieć następująco:
m metr m2 metr kwadratowy ryczałt szt. sztuka kpl. komplet DN średnica nominalna PN ciśnienie nominalne
Jeżeli w Umowie nie napisano inaczej długość uzbrojenia liczona będzie w metrach wykonanej rury z uwzględnieniem długości studni (od osi do osi).Koszt studni należy wliczyć w mb sieci. W Przedmiarze Robót pozostawiono do wyceny po 1 kpl. studni o danej średnicy w związku z możliwością wprowadzenia zamian w sytuacjach przewidzianych w Umowie.
kpl komplet
Jeżeli w Umowie nie napisano inaczej komplet oznacza wszystkie materiały, robociznę i pozostałe koszty potrzebne do prawidłowego wykonania elementu ujętego w przedmiarze robót.
4. Wycena
Jeżeli nie wskazano inaczej w Umowie, to Umowa będzie obejmowała całość robót, jak określono w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w oparciu o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze Robót.
Ceny i ceny jednostkowe podane w Przedmiarze Robót powinny być wartościami globalnymi, stanowić całkowitą, wszystko obejmującą wartość robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robót razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Umowie lub z jej wynikające. Przyjmuje się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie Ceny Jednostkowe.
Ceny i ceny jednostkowe powinny być wprowadzone dla każdej pozycji Przedmiaru Robót. Pozycje Robót opisanych w Przedmiarze Robót, przy których wpisano "zero" lub nie umieszczono żadnej stawki lub ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że są pokryte przez stawki i ceny innych pozycji Przedmiaru Robót.
Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać ewentualną aktualizację Projektu Organizacji Ruchu oraz oznakowanie na czas wykonywania robót.
Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać koszty zajęcia pasa drogowego.
Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać koszty wykonania dokumentacji powykonawczej.
Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać koszty wykonania cyfrowej inwentaryzacji sieci oraz archiwizacji.
Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać wszelkie opłaty celne i importowe.
Ceny i ceny jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru Robót należy podać w PLN bez podatku VAT.
Uważa się, że ceny za pracę, ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostały rozłożone na Ceny Jednostkowe i ceny podane dla innych elementów robót.
Wartości wprowadzane dla każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wynikiem przemnożenia ilości jednostek przez Cenę jednostkową. Zamawiający dokona poprawek jakichkolwiek błędów arytmetycznych powstałych podczas naliczenia lub dodawania w sposób określony w Instrukcjach dla wykonawców składających oferty.
Ceny podane przez Wykonawcę w PR powinny uwzględniać wszystkie elementy zawarte w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB, tj. wszystkie obiekty wraz z wyposażeniem oraz czynności i roboty budowlane związane z ich wykonaniem, zamówieniem, dostawą, budową, montażem i uruchomieniem, tak aby zaprojektowane elementy zostały wykonane poprawnie z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zapisami projektów wykonawczych i branżowych specyfikacjach wykonania i odbioru robót budowlanych.
5. Warunek rozpoczęcia wykonywania robót w zakresie przyłączy:
a) Dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę podpisanych przez posiadaczy gruntów, na których mają być te przyłącza posadowione, wniosków o zawarcie umowy na odprowadzenie ścieków bytowych/przemysłowych. Wzór wniosku o zawarcie umowy na odprowadzenie ścieków stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego i niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu podpisanych wniosków o zawarcie umowy o odprowadzenie ścieków lub informowania Zamawiającego o odmowie podpisania takiego wniosku. Wnioski o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków należy wypełnić czytelnie, uwzględniając wszystkie wymagane pola (szczególnie nr telefonu kontaktowego do klienta).
b) Dostarczenie Zamawiającemu podpisanej Umowy (Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po zrealizowaniu punktu a),). Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego i niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu podpisanych Umów o odprowadzenie ścieków. Zamawiający zobowiązuje się przygotować Umowę w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosku. Czas przeznaczony na pozyskanie podpisanych wniosków i Umów, o których mowa powyżej, należy uwzględnić w harmonogramie robót.
c) W przypadku braku zgody właściciela posesji na podpisanie Umowy przyłącze należy wykonać do granicy posesji oraz zaślepić korkiem.
d) Wykonawca ujmie koszty wynikające z prac opisanych w niniejszym punkcie zgodnie z zapisami punktu 4 PREAMBUŁY do kosztorysu ofertowego
6. Kody pozycji przedmiaru robót
Pozycje przedmiaru zostały określone zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką.
Kod składa się z liter i cyfr i oznacza nr tomu Projektu Wykonawczego lub w przypadku pozycji warunków ogólnych numer punktu w ST.

## Przedmiar scalony
Scalony przedmiar robót kanalizacja sanitarna
Lp. | ST | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł]
1. |  | ULICA ……………………od S do S……………..
1. | ST-03 ST-04 | Kanał z rur kanalizacyjnych o śr. 250 mm łącznie z kształtkami, podsypką, obsypką, zasypką, płukaniem wraz z próbami szczelności, włączeniami i rozbiórką nawierzchni na odcinku S1 - S13 studzienki kanalizacyjne o śr. 1000 mmm - 13 szt | m |  |  | -
2. | ST-05 | Odtworzenie nawierzchni składającej się z warstwy: nawierzchnia asfaltowa o gr. 4 cm - warstwa ścieralna | m2 |  |  | -
3. | ST-05 | Odtworzenie nawierzchni składającej się z warstwy: podbudowa zasadnicza o gr. 8 cm - warstwa wiążąca | m2 |  |  | -
4. | ST-05 | Odtworzenie nawierzchni składającej się z warstwy: podbudowa o gr. 12 cm - warstwa podbudowy zasadniczej | m2 |  |  | -
5. | ST-05 | Odtworzenie nawierzchni składającej się z warstwy podbudowy pomocniczej o gr. 24 cm | m2 |  |  | -
6. | ST-03 ST-04 | Kanał z rur kanalizacyjnych o śr. 200 mm łącznie z kształtkami, podsypką, obsypką, zasypką, płukaniem wraz z próbami szczelności, włączeniami i rozbiórką nawierzchni na odcinku S3 - S3.1 S4 -S4.1 - ; st. kanalizacyjna o śr. 1000 mm - 2 szt; | m |  |  | -
7. | ST-03 ST-04 | Kanał z rur kanalizacyjnych o śr. 200 mm realizowany metodą bezwykopową na odcinku S3 - S3.1 ; S4-S4.1 ; w rurze osłonowej stalowej 323,9x8,0 -34,5m | m |  |  | -
8. | ST-05 | Odtworzenie nawierzchni: ziemia utwardzona | m2 |  |  | -
9. | ST-05 | Odtworzenie nawierzchni składającej się z warstwy: kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm | m2 |  |  | -
10. | ST-03 ST-04 | Przyłącze z rur kanalizacyjnych o śr. 160 mm łącznie z kształtkami podsypką, obsypką, zasypką, płukaniem wraz z próbami szczelności, włączeniami (pełen zakres technologiczny z rozbiórką i oodtworzeniem nawierzchni) P1 | m |  |  | -
11. | ST-03 ST-04 | Przyłącze z rur kanalizacyjnych o śr. 160 mm łącznie z kształtkami podsypką, obsypką, zasypką, płukaniem wraz z próbami szczelności, włączeniami (pełen zakres technologiczny z rozbiórką i oodtworzeniem nawierzchni) P2 | m |  |  | -
12. | ST-03 ST-04 | Przyłącze z rur kanalizacyjnych o śr. 160 mm łącznie z kształtkami podsypką, obsypką, zasypką, płukaniem wraz z próbami szczelności, włączeniami (pełen zakres technologiczny z rozbiórką i oodtworzeniem nawierzchni) P3 | m |  |  | -
RAZEM 1. | [5 empty] | -
2. |  | ULICA …………………….od S…………do S……………………….
13. | ST-03 ST-04 | ……………………………………………………….. | m |  |  | -
…. | ST-03 ST-04 | ……………………………………………………….. | m |  |  | -
RAZEM 2 | [5 empty] | -
*) Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Note on A2: Olga Szaj-Jedraszczyk: W przedmairze Zamawiający podał przykładowe pozycje

## Tabela zbiorcza
Scalony przedmiar robót kanalizacja sanitarna
Nr pozycji | Wyszczególnienie | Wartość [zł]
1. | ULICA ………... S…...-S…..
2. | ULICA …………. S…..-S……. | 0
.. | ….
| Razem (1÷...) | 0
| Cena Ofertowa z wyłączeniem podatku VAT | 0
| Podatek VAT (…..%) | 0
| Cena Ofertowa z VAT | 0
*) Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku