  - Zbiorcze zestawienie materiałów części elektrycznej

| Lp. | Materiał | Typ | Producent | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SITECO 5XA5914E1C08 Streetlight 10 mini LED o mocy 30,7 W | 5XA5914E1C08 | SITECO | szt. | 1 |  |
|  | SITECO 5XA5904F1C08 Streetlight 10 micro LED o mocy 19,2 W | 5XA5904F1C08 | SITECO | szt. | 1 |  |
|  | Fundament betonowy z elementami montażowymi, abizolowany, | F-100/200 | Elektromontaż Rzeszów | szt. | 1 |  |
|  | Fundament betonowy z elementami montażowymi, abizolowany | F-75/200 | Elektromontaż Rzeszów | szt. | 1 |  |
|  | Słup oświetlenia parkowego rurowe spawane o wysokości do 3 m z możliwością skrócenia do wysokości 2,5 m | S-30SRs | Elektromontaż Rzeszów | szt. | 1 |  |
|  | Słup stalowy uliczny prosty cylindryczny wysokość 6 m | S-60PC | Elektromontaż Rzeszów | szt. | 1 |  |
|  | Złącze słupowe wraz z bezpiecznikiem | - | Producent dowolny | kpl. | 2 |  |
|  | YDY 3x2,5 mm2 | - | TELEFONIKA | m | 10 |  |
|  | Przewód typu YAKY 4x25 mm2 | - | TELEFONIKA | m | 45 |  |
|  | Taśma niebieska ostrzegawcza z tworzywa, 20cm x 0,40mm z napisem "UWAGA KABEL" | TO-ENN 40/20 | PTS Rabka | m | 40 |  |
|  | Przewód LgY 25 mm2 zakończony końcówką oczkową 25 mm2 /8 mm o długości 1,8 m (uziemienie złącz słupowych) | - | - | szt. | 2 |  |
|  | Karbowana rura osłonowa o średnicy zewn./wewn. 75/61 mm przeznaczone do ochrony kabli układanych w ziemi, w wykopach otwartych. Odporność na ściskanie – powyżej 450N. Odcinki o długości 6 m, dostarczane ze złączką | QRK75 | Q-SYSTEM | szt. | 1 |  |
|  | Tabliczki informacyjne oznakowania lamp | - | - | szt. | 2 | Różnej treści |
|  | Ogranicznik przepięć Typ 2+3, przewód przyłączeniowy, IP65 | MSB10-400DE (56120120) | CITEL | szt. | 2 |  |
|  | Bednarka stalowa ocynkowana o przekroju 30x4 mm | Fe 30x4 | - | m | 42 |  |