**DOTYCZY:**

**Opracowanie dokumentacji dla zadania Rozbudowa Przedszkola nr 121 o dodatkowe trzy oddziały przy ul. Biskupińskiej 65 w Poznaniu**

**nr sprawy: PIM/06/18/ZO59/2018-172**

Informuję o wpłynięciu następujących zapytań dot. przedmiotu zamówienia:

1. Czy można doprecyzować przedmiot zamówienia?

Rozbudowa o trzy oddziały, ale czy w istniejącym przedszkolu jest np. kuchnia.

Czy program zakłada budowę nowej kuchni, czy rozbudowę np. istniejącej,

Jakie są wymagania do wielkości projektowanych powierzchni?

Czy PIM dysponuje dokumentacją archiwalną, lub przynajmniej szkicami z założeniami programowymi?

2. O ile ma się zwiększyć powierzchnia projektowanego budynku?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad. 1.

W istniejącym przedszkolu jest jedynie pomieszczenie do przygotowywania posiłków (dostawa kateringowa).

W nowej części należy przewidzieć również pomieszczenie do przygotowywania posiłków (dostawa kateringowa) – dla nowej części należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie na okres prowadzenia remontu/ przebudowy istniejącego budynku, a po jego zakończeniu pozwolenia na użytkowanie dla całości.

Nie określa się powierzchni rozbudowy. Dla rozbudowy o trzy oddziały konieczne jest zapewnienie pełnego programu funkcjonalnego zapewniającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie na czas remontu istniejącego budynku. Jeden oddział tzn. grupa licząca ok. 20 – 25 wychowanków.

Nie ma żadnej dokumentacji istniejącego budynku – należy wykonać inwentaryzację istniejącego obiektu.

Ad. 2.

Nie określa się wielkości powierzchni rozbudowy. Ma być zapewniony program funkcjonalny dla rozbudowy o trzy oddziały, pozwalający na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla nowej części na czas prowadzenia robót remontowych w istniejącym budynku, a po zakończeniu remontu uzyskane pozwolenia na użytkowanie dla całości.